의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-19477
결재일자	2017.9.15.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
이상욱A		이동훈	김영수	류훈	09/15 고인석
협 조
	주무관				박웅교

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1008번, 김성태 의원, 국토교통위원회)

국회의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김성태 의원(국토교통위원회, 자유한국당)

[요구번호 1008번]

□ 요구내용

5. 5/20 개장 후 균열 및 박리 등을 포함한 하자발생현황 및 조치내용

No.	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	조치비용

※ 인지경위가 점검에 의한 인지, 신고에 의한 인지였는지 여부를 구체적으로 기재요망

※ 발생원인이 자재불량인지, 시공부실인지를 구체적으로 기재요망

의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1. 서울로 7017 준공 예정일 : 2017.10.30.(개장일 : 2017.05.20.)

- 준공전으로 하자보수의 단계는 아니며, 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 조치사항임.

2. 서울로 개장 이후 자체점검 결과 미비사항 보완 조치내용

No.	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	조치비용
1	2017.05.20.	육안점검	공중자연쉼터 급수배관(∅20mm) 누수	배관 연결부 미비	정비 완료	없음.
2	2017.05.20.	육안점검	계단조명 전선 노출	전선고정 클립탈락	정비 완료	없음.
3	2017.05.22.	육안점검	퇴계로 난간 와이어 탈락	마감미비	와이어 교체 및 용접 실시 완료	없음.
4	2017.05.30	육안점검	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료	없음.
5	2017.06.06.	육안점검	고가 상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료	없음.
6	2017.06.12.	육안점검	수목 8주 고사	생육 미적응	교체 완료	없음.

No.	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	조치비용
7	2017.06.14.	육안점검	옥상난간 흔들림	마감미비	난간 사이 지지대 추가설치완료	없음.
8	2017.06.22.	육안점검	고가상부 편의시설 일부 바닥재 들뜸	마감미비	카페트로 교체 완료	없음.
9	2017.06.22.	육안점검	서울로 가게 천정 누수	배수관 연결부 미비	배수관 연결부 보수 완료	없음.
10	2017.06.23.	육안점검	점자블럭 미끄러움	우천시 미끄럼발생	점자 및 선형블럭 교체	없음.
11	2017.08.04.	육안점검	수목고사10주	생육 미적응	교체완료	없음.

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	작 성 일 : 2017.08.