안 전 점 검 표

□ 점검분야 : 건축ㆍ토목

세부 점검사항	지적사항	조치사항
∙ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ∙ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험여부 ∙ 조명·광고탑 등 부속시설 안전여부 ∙ 옥상 물탱크· 물건적치 등 과하중 상태 ∙ 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부 ∙ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 ∙ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ∙ 석축·옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ∙ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등

□ 종합의견 :

2014.  4.    .

점검자 :  주 무 관  성명  하 상 덕

영선반장  성명  정 황 문

안 전 점 검 표

□ 점검분야 : 전기

세부 점검사항	지적사항	조치사항
∙ 수배전 설비 이상유무 ∙ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ∙ 외등, 경관조명 등 조명시설의 유지관리 상태 ∙ 비상발전기 및 비상시 예비전원의 작동상태 ∙ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ∙ 전기기구 접지 및 피뢰설비 적정여부 ∙ 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정여부 ∙ 소방시설물 작동상태 (감지기, 화재수신반 등) ∙ 승강기 안전관리 및 작동상태

□ 종합의견 :

2014.  4.    .

점검자 :  주 무 관    이 지 영

관리소장    김 지 현

전기반장    이 영 철

안 전 점 검 표

□ 점검분야 : 통신·음향

세부 점검사항	지적사항	조치사항
∙ 전자교환기, 전화기 등 전화교환설비 상태 ∙ Toll교환기 정상동작 여부 ∙ 키폰시스템 동작상태 ∙ 음성 자동동보장치 동작상태
∙ 회의실 음향설비 및 영상(프로젝터)설비상태 ∙ CCTV 동작상태
∙ 국가지도 통신망 ․ 테이터 통신망 운용상태 ․ 비상지령, 상황직통 등 운용상태 ․ FAX 암호장비 동작상태 ∙ 감지기, 경보기 등 방범시스템 설비상태

□ 종합의견 :

2014.  4.    .

점검자 :  주 무 관    이 지 영

관리소장    김 지 현

전기반장    이 영 철

통신    김 예 영

안 전 점 검 표

□ 점검분야 : 가스

세부 점검사항	지적사항	조치사항
∙ 가스시설 관리상태 및 가연성물질의 방치여부 ∙ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ∙ 가스보일러의 흡･배기설비 설치 상태 ∙ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 등 ∙ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부 ∙ 기타 사항

□ 종합의견 :

2014.  4.    .

점검자 :  주 무 관    박 범 진

기계주임    최 형 구

안 전 점 검 표

□ 점검분야 : 기계

세부 점검사항	지적사항	조치사항
∙ 배관의 파손·누수 및 유지관리상태 ∙ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식여부 ∙ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ∙ 급수, 급탕, 공조시설관리 및 안전성 ∙ 오․폐수처리시설 가동상태 및 무단방류 여부 ∙ 소화기, 소방시설 상태 ∙ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ∙ 기타 사항

□ 종합의견 :

2014.  4.    .

점검자 :  주 무 관    김 병 용

기계주임    최 형 구

기계    강 선 필

안 전 점 검 표

□ 점검분야 : 소방

세부 점검사항	지적사항	조치사항
∙ 소화기․자동화재탐지기 등 소방시설 적정관리 상태여부 ∙ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ∙ 방화문 및 방화셔터의 정상작동 여부 ∙ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태 ∙ 전기실 수․배전반 및 분전반의 적정여부 ∙ 소화펌프(주․보조) 작동상태 여부

□ 종합의견 :

2014.  4.    .

점검자 :  주 무 관    김 병 용

관리소장    김 지 현

전기주임    최 형 구