음향시설 점검일지

문서번호	시설과-5291
결재일자	2017.9.18.

결재	주무관	주무관	시설과장
	윤용석	정필승	09/18 박관현

점검일자 : 2017년 9월18일  월요일

설치장소	음향장비	점검항목	이상유무	비 고
방재실	전관방송 폐관방송	전원상태	정상
		안내방송	정상
		폐관방송	정상
시청각실	무선	전원상태	정상
		무선시스템1(텔레빅)	정상
		무선시스템2(기존)	정상
1 학습실	유/무선	전원상태	정상
		무선마이크	정상
		유선마이크	정상
2 학습실	유/무선	전원상태	정상
		무선마이크	정상
		유선마이크	정상
기획전시실	무선	전원상태	정상
		무선마이크	정상
		음악방송	정상
당직실	유선	전원상태	정상
		안내방송	정상
		음악방송	정상

※ 야주개홀(강당) 음향시설은  영상장비유지보수에서 통합관리