<별지 제88호 서식>

물품 검수(수질TMS 부품 구매) 조서

문서번호	운영과-3786
수 신	관리과장
접수번호

결재	★주무관	주무관	운영과장	난지물재생센터소장
	조정호	장인환	代장인환	09/18 정흥순

계 약 건 명			수질TMS 부품 구매
납 품 자			상 호			(주)백년기술						성 명		김 은 희
계 약 금 액			금11,800,000원 (금일천일백팔십만원정)
계약체결년월일			2017년 8월 28일
납 품 기 한			2017년 9월 27일
납 품 년 월 일			2017년 9월 01일
검사(수)년월일			2017년 9월 15일
검사(수) 장 소			수질TMS실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
2017년 9 월 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업7		성명	김 광 모		김광모		장인환
	검수자	난지물재생센터			운영과			행정7		성명	최 석 환		최석환

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	10방 다채널밸브 스테이터	개	547,700	2		2
2	10방 다채널밸브 로터	개	109,600	2		2
3	8방 다채널밸브 스테이터	개	497,900	4		4
4	스위칭밸브 스테이터	개	478,000	5		5
5	정량펌프 헤드부	개	627,400	5		5
6	COD 가열기	개	43,900	3		3
7	TN/TP 가열기	개	43,900	2		2
8	온도센서	개	32,900	5		5
9	반응조 캡(1구)	개	109,600	5		5
10	반응조 캡(3구)	개	109,600	5		5
11	테프론테이프	개	32,900	5		5
12	밸브패럴	개	2,200	100		100
	이하여백

□ 검수사진

부품 사진