소통·배려·화합으로 함께 여는 새 구로시대
		구로구
수신	서울특별시장(물재생계획과장)
(경유)
제목	공공하수관 긴급복구비 요청

우리구 관내 노후 하수관의 종방향 균열 발생 및 하수관 파손에 따른 토사 유실로 인한 도로 동공이 발생되어 우선 응급조치를 하였으나, 항구적인 안전사고 방지를 위하여 공공하수관 긴급복구비를 다음과 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◉ 긴급복구비 요청 현황

구 분	공사개요	소요예산액	비고
하수관로 정비	• 하수관로 정비 - 위치 : 구로동 429-71~429-53 - D450mm, L≒120m	100백만원

붙임  1. 조사보고서 1부

2. CCTV 동영상(용량초과로 이메일 송부).  끝.

							구로구청장
★⊙주무관										하수팀장										치수과장
협조자
시행			치수과-16045									(	2017.09.14.					)		접수			물재생계획과-12299								(	2017.9.14.					)
우	08284					서울특별시 구로구 가마산로 245															/			http://guro.seoul.go.kr
전화		860-2416						/전송			860-2646					/	jonghwanj@guro.go.kr												/	비공개(4)