상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(9월 19일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

구 분	9월 19일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	322,724	310,128	320,216	328,294	증12,596	증2,508	감5,570
공릉1중블록	36,203	37,817	37,792	37,356	감1,614	감1,589	감1,153
공릉2중블록	122,228	119,351	124,601	126,752	증2,877	감2,373	감4,524
월계1중블록	81,224	83,555	73,554	79,178	감2,331	증7,670	증2,046
월계2중블록	78,691	65,118	69,036	76,284	증13,573	증9,655	증2,407
북악4중블록	4,378	4,287	15,233	8,724	증91	감10,855	감4,346

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장, 증압장일보(′17. 9. 19) 1부.  끝.

주무관	김정화		기전팀장	노성제		시설관리과장	천성훈		북부수도사업소장	09/20 김두성
협조자
시행	시설관리과-19921	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3417	/전송	02-3146-3439	/		/	대시민공개