	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울시 응답소 접수민원 관련 민원사항 확인조사 결과(서.신촌로**)

1. 예방과-11955(2017.09.19.)호『서울시 응답소 접수민원 관련 민원사항 확인조사 계획(서.신촌로**)와 관련입니다.

2. 위와 관련 응답소 접수민원 대상 현장확인 조사결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 접수민원 현황

○ 민원신청인: ***

○ 전화번호: *************

○ 민원대상: ***************

○ 민원내용: ****************************

나. 현장확인 결과 및 조치내용

○ 확인자: 검사지도팀장, 소방특별사법경찰 1명, 소방특별조사 2명

○ 확인일: 2017.09.19.(화) 14:00경

○ 확인결과: 현장방문 확인한바 본 건축물은 사용승인(1992.11.18.), 연면적62,877.27㎡ 12/6층의 소방대상물로 현장방문하여 대상처 관계인과 함께 지하 5층 주차장 현장을 확인 한 바 백화점 상품등 물건이 주차장에 적재되어있으며 일부 박스ㆍ쓰레기 등 적재상태로 관리되고 있어 차량 출입이 원활하지 않은 상태임, 그러나 소화기 비치 및 유사시 소화전을 사용할 수 있도록 확보된 상태이며, 본 민원이 서대문 구청(건축과)에 제기된 상태로 해당층 공사계획 중임을 확인하였으며 적재물로 인하여 유사시 화재로 인명피해가 발생하지 않도록 소방안전관리자 등 관계자에게 화재 등 사고예방을 철저히 할 수 있도록 소방안전 교육을 실시함.

3. 행정사항

가. 본 민원사무 처리와 관련하여 알게된 민원사항의 내용과 민원인의 개인정보 등이 누설되어 민원인의 권익이 침해되지 않도록 유의하고,

나. 민원처리 결과는 민원인에게 문자로 통지하고 종결하고자 합니다.

붙임 1. 응답소 접수민원(20170916903885) 사본 1부.

2. 응답소 접수민원 요청사항 처리결과 알림(안) 1부.

3. 현장사진 1부.  끝.

담당자	김영훈		검사지도팀장	신연화		예방과장	09/21 김두일
협조자	담당자	황중연
시행	예방과-12087	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	kyhun3113@seoul.go.kr	/	부분공개(6)