【붙임 1. 9호선 안전점검 세부실적】

9호선 1단계 안전점검 세부실적

(2014년~2017년 상반기)

□ 시  설

구 분		점검내용	점검실적(회)					시행기간	비고
			계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
공통	계절별 특별점검	해빙기	4	1	1	1	1	2.20 ∼ 3.30	토목
									궤도
									건축
		여름철	4	1	1	1	1	5.15 ∼ 10.15	토목
									궤도
									건축
		겨울철	3	1	1	1	-	11.15 ∼ 익년 3.15.	토목
									궤도
									건축
	하자검사	토목시설물	7	2	2	2	1	연중	토목
		궤도시설물	-	-	-	-	-		궤도
		건축시설물	-	-	-	-	-		건축
토목	정기점검	토목시설물 (1,2종)	5	1	2	1	1	연중
	정밀점검		2	1	-	1	-
	순회점검	순회점검	91	26	26	26	13
	주간점검	인접굴착공사	182	52	52	52	26
	월간점검	인접굴착공사	42	12	12	12	6
	정밀안전진단	토목시설물(1종)	-	-	-	-	-		안전진단전문기관
	외부전문가 안전점검	토목시설물 (1,2종)	1	-	1	-	-

구분			점검내용	점검실적(회)					시행기간	비고
				계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
궤도	일상점검		열차순회점검	1,276	365	365	365	181	연중	일1회 (본선)
			선로순회점검	182	52	52	52	26		7일 1회 (차량기지)
			선로순회점검	91	26	26	26	13		2주 1회 (본선)
			레일도유기점검	91	26	26	26	13
			이음매부점검	91	26	26	26	13
			신축이음매점검	91	26	26	26	13
			레일체결구점검	91	26	26	26	13
			분기기일반점검	91	26	26	26	13
	3월점검		분기기 궤도검측	14	4	4	4	2		인력검사 (본선)
			신축이음매 검측	14	4	4	4	2
			레일탐상검사	14	4	4	4	2		장비검사 (본선)
			궤도틀림검사 (궤도검측기)	14	4	4	4	2
	6월점검		분기기 재료검사	7	2	2	2	1		본선
			con'c도상검사	7	2	2	2	1
			레일마모 측정	7	2	2	2	1
	1년점검		침목검사(목, RC, PC, 방진체결, 합성수지)	4	1	1	1	1		본선/측선
			궤도틀림검사	4	1	1	1	1		차량기지
			분기기 검측	4	1	1	1	1
			유간검사	4	1	1	1	1
			분기기 재료검사	3	1	1	1	-
			자갈 도상검사	4	1	1	1	1		본선/측선
건축	7일점검		건축시설물	182	52	52	52	26
	1개월 점검			42	12	12	12	6
	1년 점검			3	1	1	1	-
	안전 점검	정기점검	건축시설물(2종)	5	1	2	1	1
		정밀점검		2	1	-	1	-
	특정관리대상시설점검		11개소(본사포함)	5	1	2	1	1		정기·정밀 점검 병행

□ 전  기

구분		점검내용	점검실적(회)					시행 기간
			계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
점검	1일	전차선설비(지하부)	1,277	365	365	366	181	연 중
		전차선설비(지상부)	1,277	365	365	366	181
		터널전기설비	1,277	365	365	366	181
		전기모타카(3대)	1,277	365	365	366	181
	3일	변전설비	427	122	122	122	61
	5일	전기실설비	255	73	73	73	36
	7일	중점관리개소	182	52	52	52	26
	10일	비상발전기	126	36	36	36	18
검사	1월	본선 전기실설비	42	12	12	12	6
		태양광설비	42	12	12	12	6
	3월	전차선설비(지상부)	14	4	4	4	2
	6월	변전설비	7	2	2	2	1
		전기실설비	7	2	2	2	1
		본선 전기실설비	7	2	2	2	1
		SCADA설비	7	2	2	2	1
		전차선설비(지하부)	7	2	2	2	1
		전차선설비(지상부)	7	2	2	2	1
	1년	변전설비	3	1	1	1	0
		전기실설비	3	1	1	1	0
		본선 전기실설비	3	1	1	1	0
		전차선설비(지하부)	3	1	1	1	0
		전차선설비(지상부)	3	1	1	1	0
		수전맨홀	3	1	1	1	0
		수전선로	3	1	1	1	0
		송배전선로	3	1	1	1	0
		RTU설비	3	1	1	1	0
	3년	전차선설비(지하부)	1	0	0	1	0
		전차선설비(지상부)	1	0	0	1	0
		변전설비	1	0	0	1	0
		전기실설비	1	1	0	0	0
계절별 특별점검		해빙기	4	1	1	1	1	2월
		여름철	7	2	2	2	1	5월,7월
		겨울철	8	2	2	2	2	11월,12월

□ 신  호

구분	점검내용	점검실적(회)					시행 기간
		계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
7일	선로전환기	182	52	52	52	26	연중
1개월	선로전환기	42	12	12	12	6
	AF궤도회로	42	12	12	12	6
	전자연동장치	42	12	12	12	6
	ATC장치	42	12	12	12	6
	전산기	42	12	12	12	6
	IFC장치	42	12	12	12	6
	부정출발 방치장치(TSB)	42	12	12	12	6
	정류기(RF)	42	12	12	12	6
	CDTS(IPC장치)	42	12	12	12	6
	TCC	42	12	12	12	6
	MSC	42	12	12	12	6
	Control Console	42	12	12	12	6
	LDP	42	12	12	12	6
	TTC장치/UPS	42	12	12	12	6
3개월	신호기	14	4	4	4	2
	문자형진로표시기	14	4	4	4	2
	선로전환기	14	4	4	4	2
	AF궤도회로	14	4	4	4	2
	ATC장치	14	4	4	4	2
	TWC장치	14	4	4	4	2
	부정출발 방치장치(TSB)	14	4	4	4	2
	기계실 배전반,기구함	14	4	4	4	2
	TCC	14	4	4	4	2
	MSC	14	4	4	4	2
	Control Console	14	4	4	4	2
	LAN	14	4	4	4	2
	LDP	14	4	4	4	2
	Peripheral Devices	14	4	4	4	2
	TTC장치/UPS	14	4	4	4	2

구분		점검내용	점검실적(회)					시행 기간
			계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
1년		신호기	4	1	1	1	1	연중
		문자형진로표시기	3	1	1	1	0
		표지류	3	1	1	1	0
		선로전환기	3	1	1	1	0
		AF궤도회로	4	1	1	1	1
		PF궤도회로	4	1	1	1	1
		전자연동장치	3	1	1	1	0
		ATC장치	3	1	1	1	0
		TWC장치	3	1	1	1	0
		실내·외 케이블	4	1	1	1	1
		배선용차단기 퓨즈	4	1	1	1	1
		자동전원절체기(ATS)	3	1	1	1	0
		정류기(RF)	3	1	1	1	0
		무전전전원공급장치(UPS)	3	1	1	1	0
		접지설비	3	1	1	1	0
		축전지	3	1	1	1	0
		SDH Router	3	1	1	1	0
		MSC	3	1	1	1	0
		Control Console	3	1	1	1	0
		TTC장치/UPS	4	1	1	1	1
2년		선로전환기	2	1		1
		전자연동장치	2	1		1
		관로 및 케이블랙	2	1		1
4년		신호기	1			1
		선로전환기	1			1
		케이블 전연저항	1			1
		전원장치 접지설비	1			1
		TTC장치/UPS	1			1
계절별특별점검	해빙기	신호기계실	4	1	1	1	1	년2회
		선로전환기(기지)	4	1	1	1	1
		선로전환기(본선)	4	1	1	1	1
	여름철	신호기계실	8	2	2	2	2	년2회
		선로전환기(본선)	8	2	2	2	2
		궤도회로	8	2	2	2	2
	겨울철	신호기	6	2	2	2	-	년2회
		선로전환기(기지)	6	2	2	2	-
		궤도회로	6	2	2	2	-

□ 통  신

구분	점검내용	점검실적(회)					시행 기간
		계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
월간 점검	디지털전송설비	42	12	12	12	6	연중
	열차무선설비	42	12	12	12	6
	화상전송설비	42	12	12	12	6
	대열차공간화상설비	42	12	12	12	6
	무정전전원설비	42	12	12	12	6
분기 점검	행선안내설비	14	4	4	4	2
	방송설비	14	4	4	4	2
	종합무선중계설비	14	4	4	4	2
	사령전화설비	14	4	4	4	2
	시각장애인 음성유도기	14	4	4	4	2
	출입통제설비	14	4	4	4	2
	전기시계설비	14	4	4	4	2
	비상통화장치	14	4	4	4	2
연간 점검	토크백 설비	3.5	1	1	1	0.5
	연선전화	3.5	1	1	1	0.5
	케이블/MDF	3.5	1	1	1	0.5
	맨홀/옥외안테나	3.5	1	1	1	0.5
	종합집중관리설비	3.5	1	1	1	0.5
특별점검 (여름철,겨울철, 장애인의날)	화상전송설비(기지외곽)	15	4	4	4	3
	열차무선설비 안테나 (기지외곽)	15	4	4	4	3
	화상전송설비(승강장)	15	4	4	4	3
	시각장애인 음성유도기	4	1	1	1	1
	화상전송설비(승강장)	4	1	1	1	1
	방송설비	4	1	1	1	1

□ AFC

점검 구분	점검내용	점검실적(회)					시행 기간
		계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
일일 점검	중앙전산기	1,276	365	365	365	181	연중
	운영자전산기	1,276	365	365	365	181
분기 점검	중앙전산기	14	4	4	4	2
	운영자전산기	14	4	4	4	2
	유지관리전산기	14	4	4	4	2
	역단위전산기	14	4	4	4	2
	자동개집표기	14	4	4	4	2
	1회용교통카드 발매․충전기	14	4	4	4	2
	교통카드 정산,충전기	14	4	4	4	2
	보증금환급기	14	4	4	4	2
	지폐교환기	14	4	4	4	2
특별 점검 (장애인의날)	자동개집표기	2	-	-	1	1

□ 설  비(기계)

구 분	세부점검내용	점검실적(회)					시행기간
		계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
1월 점검	승강설비	1,050	300	300	300	150	연중
	PSD설비	1,050	300	300	300	150
	소방설비	1,050	300	300	300	150
	배수펌프설비	1,050	300	300	300	150
	자동제어설비	1,050	300	300	300	150
	위생급수설비	1,050	300	300	300	150
	공조·환기설비	1,050	300	300	300	150
	본선환기설비	1,050	300	300	300	150
	냉·난방설비	1,050	300	300	300	150
	전동셔터설비	1,050	300	300	300	150
3월 점검	PSD설비	350	100	100	100	50
	배수펌프설비	350	100	100	100	50
	위생급수설비	350	100	100	100	50
6월 점검	PSD설비	175	50	50	50	25
	소방설비	175	50	50	50	25
	배수펌프설비	175	50	50	50	25
	자동제어설비	175	50	50	50	25
	위생급수설비	175	50	50	50	25
	공조·환기설비	175	50	50	50	25
	본선환기설비	175	50	50	50	25
	냉·난방설비	175	50	50	50	25
연간 점검	PSD설비	75	25	25	25	-
	배수펌프설비	75	25	25	25	-
	공조·환기설비	75	25	25	25	-
	본선환기설비	75	25	25	25	-
	냉·난방설비	75	25	25	25	-

구 분		점 검 내 용	점검실적(회)					시행 기간
			계	’14년	’15년	’16년	’17년 상반기
계절별특별점검	해빙기	외부 승강설비	200	50	50	50	50	2.16 ∼ 3.31.
		소방설비 점검	200	50	50	50	50
		배수펌프실 점검	200	50	50	50	50
	여름철	배수펌프실 점검	425	125	125	125	50	5.15 ∼ 10.15.
		폐수처리장 및 오수펌프장	4	1	1	1	1
		낙뢰 취약개소 점검 (개화, 차량기지)	34	10	10	10	4
	겨울철	화재예방 및 소방설비 점검	400	100	100	100	100	11.15 ∼ 익년 3.15.
		동파우려개소 점검	400	100	100	100	100
역사 특별점검		승강설비, 기계설비 위탁관리시설물 점검	175	50	50	50	25	6월, 12월

9호선 2단계 안전점검 세부실적

(2014년~2017년 상반기)

□ 시  설

구 분		점검내용	점검실적(회)					시행기간	비고
			계	’14년	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
공통	계절별 특별점검	해빙기	2	-	-	1	1	2,3,4월	토목
									궤도
									건축
		여름철	3	-	1	1	1	5,6월	토목
									궤도
									건축
		겨울철	2	-	1	1	-	1,2,3월	토목
									궤도
									건축
	하자검사	토목시설물	3	-	-	2	1	연중	토목
		궤도시설물	3	-	-	2	1		궤도
		건축시설물	3	-	-	2	1		건축
토목	정기점검	토목시설물 (1,2종)	3	-	-	2	1	연중	-
	정밀점검		-	-	-	-	-		시기미도래
									-
	주간점검	인접굴착공사	130	-	52	52	26		A급
	월간점검	인접굴착공사	30	-	12	12	6		B급
	정밀안전진단	토목시설물(1종)	-	-	-	-	-		시기미도래
	외부전문가 안전점검	토목시설물 (1,2종)	1	-	1	-	-

구분			점검내용	점검실적(회)					시행기간	비고
				계	’14년	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
궤도	일상점검		열차순회점검	727		181	365	181	연중	일1회 (본선)
			선로순회점검	104		26	52	26		7일 1회 (본선)
	분기점검 (3M)		궤도틀림 (검측기)	8		2	4	2		장비/인력 검사 (본선)
			궤도틀림 (분기기인력)	8		2	4	2
			궤도재료 (본선/부대분기)	8		2	4	2		인력검사 (본선)
			궤도재료 (도유기)	-		-	-	-		해당없음
	분기점검 (6M)		궤도재료(CON'C도상)	4		1	2	1		본선
			레일탐상 (분기기)	4		1	2	1
			재료점검 (분기기)	4		1	2	1
			마모측정 (분기기)	4		1	2	1
			궤도재료 (도유기)	-		-	-	-		해당없음
	연간점검 (1Y)		궤도재료(침목)	3		1	1	1		본선
			기타재료 (제표, 차막이)	3		1	1	1
			이음매부	3		1	1	1
			레일마모 (기타구간)	3		1	1	1
건축	7일점검		건축시설물	78			52	26		-
	1개월 점검			28		10	12	6		-
	1년 점검			1	-	-	1	-		정기점검 병행
	안전 점검	정기점검	건축시설물(2종)	3	-	-	2	1		자체실시
		정밀점검		-	-	-	-	-		시기미도래
	특정관리대상시설점검		11개소(본사포함)	3		-	2	1		정기점검 병행

□ 전  기

구분		점검내용	점검실적(회)					시행 기간
			계	’14년	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
점검	1일	전차선설비(지하부)	912	-	365	366	181	연 중
		터널전기설비	912	-	365	366	181
		전기모타카(1대)	912	-	365	366	181
	3일	변전설비	304	-	122	122	60
	5일	전기실설비	182	-	73	73	36
	7일	중점관리개소	130	-	52	52	26
검사	1월	본선 전기실설비	24	-	6	12	6
		모타카	24	-	6	12	6
		청원시설물	24	-	6	12	6
	3월	전차선설비(지상부)	10	-	4	4	2
	6월	변전설비	5	-	2	2	1
		전기실설비	5	-	2	2	1
		본선 전기실설비	5	-	2	2	1
		전차선설비(지하부)	5	-	2	2	1
	1년	변전설비	3	-	1	1	1
		전기실설비	3	-	1	1	1
		본선 전기실설비	3	-	1	1	1
		전차선설비(지하부)	3	-	1	1	1
		모타카	2	-	1	1	0
		수전맨홀	2	-	1	1	0
		수전선로	2	-	1	1	0
		송배전선로	2	-	1	1	0
		RTU설비	3	-	1	1	1
	3년	전차선설비(지하부)	1	-	0	1	0
		전차선설비(지상부)	1	-	0	1	0
		변전설비	2	-	0	1	1
		전기실설비	0	-	0	0	0
계절별 특별점검		해빙기	9	-	3	3	3	2,3,4월
		여름철	12	-	4	6	2	5,6월
		겨울철	8	-	2	3	3	1,2,3월

□ 신  호

구분	점검내용	점검실적(회)					시행 기간
		계	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기	-
7일	선로전환기	103	25	52	26	-	연중
1개월	AF궤도회로	24	6	12	6	-
	IFC 장치	24	6	12	6	-
	CBI, SSW, SLE 장치	24	6	12	6	-
	TWC 장치	24	6	12	6	-
	ATC 장치	24	6	12	6	-
	LCC 장치	24	6	12	6	-
	LMC 장치	24	6	12	6	-
	TLDS 장치	24	6	12	6	-
	SSC 장치	24	6	12	6	-
	UPS 정류기	24	6	12	6	-
	선로전환기	24	6	12	6	-
3개월	SDTC 점검	8	2	4	2	-
	TWC 점검	8	2	4	2	-
	ATC 점검	8	2	4	2	-
	신호기 및 진로표시기 점검	8	2	4	2	-
	선로전환기 점검	8	2	4	2	-
	전선로 기계실 배선 점검	8	2	4	2	-

구분		점검내용	점검실적(회)					시행 기간
			계	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기	-
1년		SDTC 실외설비	2	0	1	1	-	연중
		IFC 장치	2	0	1	1	-
		ADAPTATION UNIT	2	0	1	1	-
		ATC BEACON 장치	2	0	1	1	-
		UPS ATS 장치	2	0	1	1	-
		UPS 정류기	2	0	1	1	-
		UPS 점검	2	0	1	1	-
		UPS 축전지	2	0	1	1	-
		UPS 접지설비	2	0	1	1	-
		신호기 및 진로표시기	2	1	1	0	-
		선로전환기	2	1	1	0	-
		전선로 배선용 차단기 퓨즈	2	1	1	0	-
		전선로 케이블 절연저항측정	1	0	1	0	-
2년		CBI 연동검사	2	1	0	1	-
		선로전환기 점검	1	1	0	0	-
		전선로 관로, 케이블랙 점검	1	1	0	0	-
4년		UPS 접지저항 측정	0	0	0	0	-
		신호기 및 진로표시기 절연저항측정	1	1	0	0	-
		선로전환기 절연저항측정	1	1	0	0	-
		전선로 케이블 절연저항측정	1	1	0	0	-
계절별특별점검	해빙기	신호기계실	2	0	1	1	-	2,3,4월
		선로전환기	2	0	1	1	-
	여름철	신호기계실	3	1	1	1	-	5,6월
		선로전환기	3	1	1	1	-
		분기부 궤도회로	3	1	1	1	-
	겨울철	신호기	2	1	1	0	-	1,2,3월
		선로전환기	2	1	1	0	-
		분기부 궤도회로	2	1	1	0	-

□ 통  신

구분		점검내용	점검실적(회)				시행 기간
			계	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
월간 점검		디지털전송설비	24	6	12	6	연중
		열차무선설비	24	6	12	6
		화상전송설비	24	6	12	6
		대열차공간화상설비	24	6	12	6
		경영정보시스템	24	6	12	6
분기 점검		열차무선설비	8	2	4	2
		화상전송설비	8	2	4	2
		행선안내설비	8	2	4	2
		자동방송설비	80	20	40	20
		시각장애인음향설비	1,464	366	732	366
		중계무선설비	8	2	4	2
		무정전전원설비	8	2	4	2
		관제전화설비	8	2	4	2
		출입통제설비	592	148	296	148
		중앙집중관리설비	80	20	40	20
		전화기	136	34	68	34
		배선반	8	2	4	2
		케이블	216.8	54.2	108.4	54.2
		안테나	8	2	4	2
연간 점검		열차무선설비	3	1	1	1
		무정전전원설비	3	1	1	1
		접지	3	1	1	1
계절별 특별 점검	해빙기	종합무선설비 안테나(외곽)	2		1	1	2,3,4월
		열차무선설비 안테나(외곽)	2		1	1
		화상전송설비(외부)	2		1	1
	여름철	종합무선설비 안테나(외곽)	1			1	5,6월
		열차무선설비 안테나(외곽)	1			1
		화상전송설비(외부)	1			1
	겨울철	종합무선설비 안테나(외곽)	1		1		1,2,3월
		열차무선설비 안테나(외곽)	1		1
		화상전송설비(외부)	1		1

□ AFC

점검 구분		점검내용	점검실적(회)				시행 기간
			계	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
월간		개집표기	1,854	456	924	474	연중
		휴대용정산기	120	30	60	30
		유지보수관리전산기	48	12	24	12
		운영자전산기	48	12	24	12
		중앙전산기	24	6	12	6
분기		개집표기	617	152	307	158
		발매기	80	20	40	20
		환급기	40	10	20	10
		휴대용정산기	40	10	20	10
		무인정산기	56	14	28	14
		교통카드역사서비스	40	10	20	10
		집계시스템	40	10	20	10
		유지보수관리전산기	16	4	8	4
		운영자전산기	16	4	8	4
		중앙전산기	8	2	4	2
반기		개집표기	310	76	155	79
계절별 특별 점검	해빙기	개집표기	2		1	1	2,3,4월
		발매기	2		1	1
		정산기	2		1	1
		환급기	2		1	1
	여름철	개집표기	1			1	5,6월
		발매기	1			1
		정산기	1			1
		환급기	1			1
	겨울철	개집표기	2		2		1,2,3월
		발매기	2		2
		정산기	2		2
		환급기	2		2

□ 설  비(기계)

구 분	세부점검내용	점검실적(회)					시행 기간
		계	’14년	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
1월 점검	승강설비	120	-	30	60	30	연중
	PSD설비	120	-	30	60	30
	소방설비	120	-	30	60	30
	배수펌프설비	120	-	30	60	30
	자동제어설비	120	-	30	60	30
	위생급수설비	120	-	30	60	30
	공조·환기설비	120	-	30	60	30
	본선환기설비	120	-	30	60	30
	냉·난방설비	120	-	30	60	30
	방화셔터설비	120	-	30	60	30
3월 점검	PSD설비	40	-	10	20	10
	위생급수설비	40	-	10	20	10
6월 점검	PSD설비	20	-	5	10	5
	소방설비	20	-	5	10	5
	배수펌프설비	20	-	5	10	5
	자동제어설비	20	-	5	10	5
	위생급수설비	20	-	5	10	5
	공조·환기설비	20	-	5	10	5
	본선환기설비	20	-	5	10	5
	냉·난방설비	20	-	5	10	5
연간 점검	PSD설비	10	-	5	5	0
	배수펌프설비	10	-	5	5	0
	공조·환기설비	10	-	5	5	0
	본선환기설비	10	-	5	5	0
	냉·난방설비	10	-	5	5	0

구 분		점 검 내 용	점검실적(회)					시행 기간
			계	’14년	’15년 하반기	’16년	’17년 상반기
계절별특별점검	해빙기	승강설비 점검	20	-	-	10	10	2,3,4월
		소방설비 점검	20	-	-	10	10
		배수설비 점검	20	-	-	10	10
	여름철	승강설비 점검	25	-	5	10	10	5,6월
		소방설비 점검	25		5	10	10
		배수설비 점검	25		5	10	10
	겨울철	소방설비 점검	30	-	10	10	10	1,2,3월
		동파우려개소 점검	30	-	10	10	10
역사 특별점검		승강설비, 기계설비 위탁관리시설물 점검	90	-	-	60	30	월간