소방안전점검서

결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
	최승진	박남중	전결 09/25 代최강의

*********강서한강자이어린이집
**********서울특별시 강서구 양천로55길 55, 관리동 1층(가양동)				******* *************
****유형: 민간
************지상2층 연면적: 432.29㎡ 중 1층
마. 소방시설안전점검 결과
구 분		시 설 명	점검결과		이동정비
소방시설	소화설비	소화기	이상없음
		옥내소화전설비	해당없음
		스프링클러설비	해당없음
	경보설비	비상경보설비	이상없음
		자동화재탐지설비 (감지기/회로)	이상없음
	피난설비	유도등(피난구/통로)	이상없음
		유도표지	해당없음
	피난기구	완강기	해당없음
		미끄럼대	해당없음
		구 조 대	해당없음
		기 타
	기타시설
방 염	목재에 필름시공 부분 방염성적 확인 불가
방화시설	특이사항 없음
화기취급/ 소방안전교육	관계인 에게 소화기 사용방법, 119 신고요령 등 교육함
비 고
2017. 9. 21. 확인자 : 소방교 정정표 소방사 최승진