문서번호	현장민원과-20589
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김경환		09/26 이원철
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고

2017. 9. 25.

강서수도사업소

현장민원과

옥내 누수진단 일일실적 보고

□ 현 황 2017.9.25.(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	18	2,036	9	1,204	8	810	1	22
양 천 구	5	671	4	412	1	258		1
강 서 구	9	795	3	561	6	230		4
구 로 구	4	570	2	231	1	322	1	17

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	29	1,204	22	182	3	438	4	505	0	78	0	1
양천구	24	412	22	110	2	146		139		17
강서구	3	561		66	1	263	2	197		34		1
구로구	2	231		6		29	2	169		27

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	3	2	9	412	561	231	1,204
건물 내부	소 계	4	3	1	8	352	462	186	1,000
	계량기연결부				0	2	1	1	4
	화장실 변기	3	3		6	274	356	93	723
	보일러 부근	1		1	2	22	62	5	89
	수도꼭지				0	7	1	2	10
	급수배관				0	46	39	79	164
	기타				0	1	3	6	10
건물 외부	소 계	0	0	0	0	13	98	11	122
	마당수도 및 배관노후				0	13	98	11	122
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0				0
	기타				0				0
탐지 불가	소 계	0	0	1	1	47	1	34	82
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	9	1	3	13
	신청인 부재 등			1	1	31		27	58
	기타				0	7		4	11

▣ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	6	1	8	258	230	322	810
별회전안됨,누수음없음	1	6	1	8	258	230	322	810

끝.