아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
		중부수도사업소
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	[긴급] 탑골공원 주변 상수도공사 병행시행 협조 요청

1. 종로구청 도로과-11237(2017.08.27.) 2017년 하반기 도로관리심의 결과통보(No.43, 종로BRT 및 도로공간 재편사업 병행) 관련입니다.

2. 우리 사업소에 시행하고 있는 ‘와룡동 119-1 ~ 122외 8개소 배급수관 정비공사’중 「종로2가 31-1 ~ 39-3번지(탑골공원앞)」 구간에 대하여 아래와 같이 병행시행하고자 일정을 협의하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 와룡동 119-1 ~ 122외 8개소 배급수관 정비공사

나. 위  치 : 종로구 종로2가 31-1 ~ 39-3(탑골공원앞 4차로 구간)

다. 규  모 : 상수도 배수관 부설 D200mm, L=87m(야간)

라. 공사기간 : 2017년 10월 중 3~4일간(22:00 ~ 익일 06:00)

마. 요청사항 : 위 구간의 노후 상수도관 미정비시 종로2~4가 일부지역

녹물 발생 및 급수불량 민원발생 대비 긴급 병행공사 요청

붙  임 : 공사현황 1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							이원준			시설관리팀장					김상웅					시설관리과장					09/26 허준행
협조자
시행			시설관리과-29234									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)															/
전화		02-3146-2202						/전송			02-3146-2239					/													/	대시민공개