문서번호	소방행정과-10964
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박종범	정광훈	김연출		09/26 권혁민
협 조

공기충전기 안전충전함 및 충전실(컨테이너식) 설치 계획

2017. 9.

강 동 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 공기충전기 안전충전함 설치를 통해 안전한 공기충전시설 운영 -

안전충전함 및 충전실(컨테이너식) 설치계획

현재 관계법규를 충족하지 못한 상태로 공기충전시설을 운영하고 있어, “안전충전함 및 컨테이너충전실”을 보강하여 적법하고 안전한 공기충전시설로 보강하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 국민안전처고시 제2017-4호(‘17.2.11.)호 『호흡보호장비 안전관리에  관한 기준』

제10조(충전실의 설치)

□ 산업통상자원부고시 제2017-87호(‘17.6.20.)호 『공기 호흡기용 용기 안전충전함

충전시설의 시설·기술·검사기준 등에 관한 고시』

□ 안전지원과-14381(2017.7.10.)호 『소방관서 공기충전시설 구축 계획』

□ 안전지원과-20017(2017.9.20.)호 『호흡용 공기충전기용 안전충전함 품평회 개최 알림』

Ⅱ		추진배경

□ 현재 공기충전기 시설 「고압가스 안전관리법」 기준 미충족 상태로 운영

□ 한국가스안전공사 「안전충전함 성능확인」 인증 업체에 대한 제품을 신속히

설치, 운용하여 공기호흡기 용기 충전 시 작업자에 대해 실린더 파열 등

안전사고 예방

- 「안전충전함」 감사원 감사결과(‘17.5.30.) ‘문제없음’으로 결론

□ 현재 운용 중인 「공기충전시설」에 설치 가능함

※ 市 안전지원과-14381호 「소방관서 공기충전시설 구축 계획」에 의거                충전실은 청사내 충전실 구축이 불가할 경우에 한하여 설치 가능

Ⅲ		안전충전함 현황

□ 세부현황

제작업체	*******	**************
모 델 명	**********	***************
사 진
가스안전공사 성능확인	성능확인 준비 중(9.27.예정)	2017. 9. 13.
형 식	4구형	4구형
사 이 즈 (mm)	∙가로850×폭1070×높이1700	∙가로630×폭800×높이1800
충전가능 용 기	∙6.8L 용기 300bar ∙11.1L 잠수용 200bar ∙9L 용기 310bar(9.27.예정)	∙11.8L 잠수용 200bar ∙9L 용기 310bar ∙6.8L 용기 300bar
추가 적용 장비	∙ 원터치 주입구 : 44만원 무료장착(1개) ∙ 세 균 필 터 : 99만원 무료장착 ∙ 압력조절시스템: 143만원 무료장착 ∙ CO차단시스템 : 2,880,000원(1개) ∙ 충전냉각시스템: 2,700,000원(1개)	∙추가 적용장비 없음 ∙다년간 소방서에 공기충전기 납품 및 수리를 하면서 소방관들의 의견을 듣고 설계에 반영
단 가 (인허가포함)	∙ 금19,800,000원 (부가세포함)	∙ 금21,450,000원 (부가세포함)
허가사항	∙가스시설시공업 제1종 ∙특허 제10********호 ∙소기업(소상공인) ∙구매조건부R&D사업	∙NFPA(미국), CSA(캐나다) 인증 ∙4구형
장점	∙KGS 성능확인 13가지 승인완료(현재 5가지) ∙추가 적용장비 3가지 무료장착 ∙10회 이상 공인기관 폭파시험(안정성 확인) ∙용기 폭발시 위, 아래, 양 옆으로 분산 ∙모든 공기충전기와 호환가능 ∙스쿠버용기 적재가능	∙공간확보에 용이한 소형 크기 ∙안전충전함에서 공기충전기 작동 ∙용기거치부 개별 격실구조로 안전성 확보 ∙310bar 9L 공기호흡기 용기 충전가능 - 기존 300bar 6.8L 충전가능 ∙스쿠버용기 적재가능 ∙용기 잔압제거 기능(잔압제거 밸브부착)
비고	********************* *********************	*********************

Ⅳ		추진개요

□ 건    명 : 공기충전시설 구축을 위한 안전충전함 구매 및 설치

※ 계약업체에서 공기충전시설 인, 허가 진행

□ 품목및수량 : 안전충전함 2종 5점(안전충전함 4, 컨테이너충전실 1(길동))

□ 설치장소 : 3개소(호흡보호장비실, 현장대응단, 길동119안전센터)

□ 소요예산 : 약 금1억2백만원정

※ 소방재난본부 안전지원과 재배정 요청

□ 예산과목 : 소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리/자산및물품취득비

□ 계약방법 : 수의계약(1인견적)

Ⅳ		향후추진계획

Ⅲ

규격서작성 및 구매계획수립	⇨	계약심사 및 일상감사 의뢰	⇨	예산 재배정 및 계약체결	⇨	안전충전함 설치 및 인, 허가
‘17. 10월 중순		‘17. 10월 중순		‘17. 10월 말		‘17. 11월 초

끝.