문서번호	기전과-1818
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
조용학		04/21 유재옥
협조

·

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

〔도림로 확장공사 교통안전시설물 설치공사(표지)〕

2014. 4.21.

남부도로사업소

·

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

도림로 확장공사 교통안전시설물 설치공사(표지)

영등포구 도림로 확장공사에 따른 교통안전표지 설치 원인자부담공사    승인 요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

영등포구청 도로과-6214호(2014. 4.16.) 및 서울지방경찰청 교통관리과–5355호

(2014. 3. 7.)와 관련임

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 도림로 확장공사 교통안전시설물 설치공사(표지)

2. 공사기간 : 2014.4.21 ~ 2014. 8.31

3. 공사장소 : 영등포구 신길동 373-1~355-15

4. 원 인 자 : 영등포구구청 도로과장

5. 공사관리번호 : 표지 2014-0208-008

6. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
교통안전표지	대영유비텍(주)	대영유비텍(주)	케이로드	교통안전표지설치공사 1식

Ⅲ		검토내용

구 분		검 토 사 항	검토내용
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조 (부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계	적정
신 호	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
	감리사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자
	시공사	금속구조물, 창호공사업 면허 업체

Ⅳ		조치의견

위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

3.  원인자부담공사 승인 시 제출된 도면이나 물량변경 및 승인사항 변경 시에는 감리        실정보고서 제출.  끝.