【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공동주택 옥내소화전 활용방안에 따른 자체조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 현장대응단-2427(2017.09.25.)호 「초기 소방활동의 선재적 대응을 위한 공동주택 옥내소화전 활용방안 마련 전수조사 계획」

나. 현장대응단-8107(2017.09.29.)호 「공동주택 옥내소화전 활용방안 마련 전수조사 계획 알림」

2. 위와 관련 우리 현장대응단 공동주택 옥내소화전 활용방안에 따른 자체 조사를 아래와 같이 실시하고자 하오니, 초기 소방활동 선재적 대응을 위하여 담당대원은 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2017.11 ~ 2018.05(7개월)

나. 조사대상 : 15층 이상 공동주택(45개소)

다. 각 팀별 조사대상 : 15개소(세부대상 붙임참조)

라. 조사내용 : 공동주택에 설치된 옥내소화전 토출압력 측정(2,8,15층)

마. 조사방법 : 사전 관계자 협의 후 펌프차량 활용 현지확인 조사 실시

바. 현장안전 책임관 : 각 팀별 진압대장

사. 사전교육 : 2017.10.10.(화) 간부회의 종료 후 현장대응단장(지휘팀장) 책임하에 안전센터 센터장, 팀장 교육 실시

3. 행정사항

가. 공동주택에 설치된 옥내소화전 토출압력 조사에 동원되는 대원들은 어떠한 안전사고도 발생치 않도록 할 것이며

나. 조사 결과는 매월 추진실적 다음달 3일까지 보고 및 119행정정보 시스템, 안전지도상에 결과를 등재하여 양천소방서 전 대원이 결과를 공유토록 할 것임

붙임  1. 초기소방활동 선재적 대응을 위한 전수조사 계획서 1부

2. 공동주택 조사 현황(현장대응단) 1부

3. 결과보고 서식 1부.  끝.

담당자	윤성진		진압1대장	김규수		지휘1팀장	정영갑		현장대응단장	10/04 김승기
협조자
시행	현장대응단-8176	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장대응단	/
전화	02-2643-4119	/전송	경비)250	/	ranwo9999@seoul.go.kr	/	대시민공개