노유자시설 현장 확인 보고서(**********)

결재	센터장	예방팀장	예방과장
	허홍진	이윤정	10/11 박주경

2017. 10. 2.

대상명	**********		위 치	*************** ************
대표자 (관리자)	***	전화번호	*********** ************		업 종	*****
규 모	**************************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과 및 지도사항	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금 행위	폐쇄, 잠금행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	계단참 등 물건적치 행위 없음
소방안전관리 컨설팅	관리자 등 2명에게 피난요령 및 소방안전 관련사항 교육함
소방차량 출동로 및 부서위치 등	주택가 이면도로상 위치한 노유자시설로 특수차량 진입곤란함
피난사다리, 피난미끄럼틀, 구조대 등 피난시설 설치대상 사진 2매 첨부	해당사항 없음

점검확인 : 노량진119안전센터 센터장 허홍진