＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(10월13일~10월15일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구 분	10월15일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	333,442	304,378	295,165	327,728	증29,064	증38,277	증5,714
공릉1중블록	39,870	37,985	38,594	36,126	증1,885	증1,276	증3,744
공릉2중블록	124,017	111,468	99,422	130,414	증12,549	증24,595	감6,397
월계1중블록	87,684	84,723	85,629	81,576	증2,961	증2,055	증6,108
월계2중블록	81,102	69,579	67,141	71,096	증11,523	증13,961	증10,006
북악4중블록	769	623	4,379	8,516	증146	감3,610	감7,747

【단위 : ㎥】

구 분	10월14일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	304,378	326,240	316,507	351,534	감21,862	감12,129	감47,156
공릉1중블록	37,985	35,957	38,043	34,274	증2,028	감58	증3,711
공릉2중블록	111,468	134,500	114,272	141,537	감23,032	감2,804	감30,069
월계1중블록	84,723	81,842	83,094	77,662	증2,881	증1,629	증7,061
월계2중블록	69,579	72,398	76,709	89,668	감2,819	감7,130	감20,089
북악4중블록	623	1,543	4,389	8,393	감920	감3,766	감7,770

【단위 : ㎥】

구 분	10월13일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	326,240	298,079	296,620	315,443	증28,161	증29,620	증10,797
공릉1중블록	35,957	36,666	35,705	38,039	감709	증252	감2,082
공릉2중블록	134,500	115,015	113,118	127,786	증19,485	증21,382	증6,714
월계1중블록	81,842	80,570	78,957	78,742	증1,272	증2,885	증3,100
월계2중블록	72,398	62,743	64,390	63,031	증9,655	증8,008	증9,367
북악4중블록	1,543	3,085	4,450	7,845	감1,542	감2,907	감6,302

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장,증압장일보(′17. 10. 13. ~ 10. 15.) 1부.  끝.

주무관	김정화		기전팀장	代정희종		시설관리과장	代박미영		북부수도사업소장	10/16 김두성
협조자
시행	시설관리과-21408	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3417	/전송	02-3146-3439	/		/	대시민공개