문서번호	시설보수과-7455
결재일자	2017.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		윤승범	10/18 이인근
협조	관리과장		윤문경
	운영과장		代이도훈

KOSHA 18001 사후심사 대비

2017년도 내부심사 계획

2017. 10.

KOSHA 18001 사후심사 대비

2017년도 내부심사 계획

우리센터 안전관리를 위해 도입된 KOSHA18001(안전보건경영시스템) ‘17년도 심사에 대비 코자 내부심사 계획을 보고 드림

□ 관련근거 및 추진목적

❍ 관련근거 : KOSHA18001 안전보건경영 매뉴얼

－ 4.5 점검 및 시정조치의 구성, 4.5.5 내부심사

❍ 추진목적

－ KOSHA18001(안전보건경영시스템) 사후심사 전 시스템 자체 점검

－ 우리센터의 안전보건경영 추진계획 이행 여부 확인

－ 내부심사를 통한 안전보견경영시스템 개선 및 효율성 제고 등

	<KOSHA18001 인증 추진현황>
□ 인증기관 : 한국산업안전보건공단 □ 최초인증 : 2011. 8. 4. □ 연장심사 : 2017.11.10. (3년마다 연장심사) □ 심사내용 : 센터내 자율적인 산업재해 예방을 위한 안전·보건 관리체계 구축사항 등을 심사

□ 내부 심사개요

❍ 심사일정

－ 관계자(내부 심사자) 회의

· 일시 : 2017.10.20.(금) 15:00~16:00

· 장소 : 본관 3층 소회의실

－ 내부심사 : 2017.10.23. ~ 24.(2일간)

· 시작회의 : 2017.10.23. (09:00)

· 내부심사 : 2017.10.23. ~ 24. (16:00)

· 종료회의 : 2017.10.24. (16:00~17:00)

❍ 심사대상 : 각 부서별 주요 시설물

－ 관리과 : 후생관(보건위생, 안전), 센터내 체육시설

－ 운영과

· 수처리1분야 : 침사지, 유입, 최초침전지

· 수처리2분야 : 포기조(생물반응조), 송풍실, 최종침전지, 방류동

· 슬러지1분야 : 발전실, 보일러실

· 슬러지2분야 : 소화조, 가스홀더 및 가스설비,

· 중앙제어실, 시험실, 약품창고 관리, 고압가스(염소, 산소 등)

－ 시설보수과 : 154KV 전기실, 청사관리

❍ 심사방법 : 과별 교차심사

부 서	관리과	운영과	시설보수과
심사부서	시설보수과	관리과	운영과

□ 세부 심사방법

❍ 심사팀 구성

－ 관리과 (심사팀장 : 김근모, 심사원 : 구정희, 김영부) ⇒ 시설보수과

－ 운영과 (심사팀장 : 이창하, 심사원 : 박한수, 도형철) ⇒ 관리과

－ 시설보수과 (심사팀장 : 김경종, 심사원 : 윤정, 김현준) ⇒ 운영과

❍ 심사방법 : 체크리스트에 의한 심사 (붙임 문서)

－ 안전장비 비치 및 사용여부

－ MSDA 비치 및 활용 여부

－ 안전보건경영시스템 이해 여부

－ 기계, 전기설비 안전관리 실태, 현장별 안전수칙 부착 및 이행 여부

－ 장비별 안전성 여부 및 기타 각 현장별 안전에 필요한 사항 점검 등

□ 행정사항(향후계획)

❍ 심사결과 보고서 작성 후 시설보수과 통보

❍ 부적합 보고서 작성 : 객관적인 증거 제시

－ 장소, 관련문서, 검토한 샘플

－ 검토한 물품 또는 활동(자재, 계기, 장비, 사람) 및 부적합 내용 등

❍ 부적합 내용에 대한 시정 조치

－ 즉각적인 이행 조치 : 사안이 중대하고 시급한 부적합 사항은 즉시 조치

－ 일상적인 시정 조치 : 조치계획서 작성 후 예산 등을 반영 조치

붙임 : 내부심사 체크리스트 1부.  끝.