문서번호	누수방지과-10072
결재일자	2017.10.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	代유승효	10/25 구아미
협 조
	주무관		최선희

2017년 8월 유수율 보고

2017년 10월

2017년 8월 유수율 보고

2017년 8월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		8월 유수율 현황

□ ’17년 8월 유수율: 96.22%(전년 동월 대비 1.98% 증가)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2017년 8월	101,388 (3,271)	97,553 (3,147)	96.22%
2016년 8월	104,875 (3,383)	98,830 (3,188)	94.24%
증․감	감 3,487 (감 112)	감 1,277 (감 41)	증 1.98%

□ ‘17년 8월(누계) 유수율: 96.10%(전년 대비 0.30% 증가)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2017년 1~8월	768,878 (3,177)	738,916 (3,053)	96.10%
2016년 1~8월	778,916 (3,219)	746,172 (3,083)	95.80%
증․감	감 10,038 (감 42)	감 7,256 (감 30)	증 0.30%

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 총 괄

❍ 8월 공급량은 기온감소와 강우량의 증가, 8.15 휴일 증가, 출국자 증가, 인구수 및 관광객 감소, 누수건수 감소등으로 전년 동월대비 3.32% 감소함

❍ 8월 조정량은 7.21 ~10.8기간중 사용량으로 추석절 연휴등 의 증가로 작년대비 1.29% 감소하였고, 유수율은 8월 공급량 감소량이 조정량 감소량보다 많아 전년대비 1.98% 증가함

□ 공급량 분석 (8월)

❍ 8월 공급량 : 전년 동월대비 3.32%(3,487천㎥) 감소

▸ 8월 일평균 기온 : 25.9℃로 전년대비 2.1℃ 낮음

▸ 8월 누수 발생 건수 : 전년대비 84건 감소 (752건→668건)

▸ 8월 강우일수 : 11일로 전년대비 3일 증가

▸ 8월 강우량 : 297mm로 전년대비 229.9mm 증가

※  8.15(화) 연휴로 4일(작년 8.15(월) 연휴 3일)로 공급량 감소 영향

❍ 사업소별 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2017년 8월	101,388	13,069	11,012	15,675	10,136	13,377	15,578	12,133	10,408
2016년 8월	104,875	13,802	11,111	16,005	10,637	13,748	16,010	12,976	10,586
증 감 량	-3,487	-732	-99	-330	-501	-371	-432	-843	-178
증감율(%)	-3.32	-5.31	-0.89	-2.06	-4.71	-2.70	-2.70	-6.50	-1.68

- 중부는 구역유량계 신설 및 조정에 따른 공급량 감소

- 서부는 구역유량계 조정등으로 감소량이 가장 적음

- 동부는 ***************** 재개발 등으로 공급량 감소

- 북부는 ******************* 등 재개발,재건축에 따른 공급량 감소

- 강서는 **************로 공급량 감소

- 남부는 ******** 등으로 공급량 감소

- 강남은 재건축 및 관광객 감소로 공급량 감소

- 강동은 ************증가로 공급량 증가

❍ 사업소별 인구수 감소 현황 (전년 대비 69천명 감소)

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-69	-10	-15	-1	-18	-5	-12	-11	3
2017년 8월	9,902	956	1,179	1,425	1,231	1,488	1,509	1,005	1,107
2016년 8월	9,971	966	1,194	1,426	1,249	1,493	1,521	1,016	1,104

- 인구감소에 따른 공급량 변화 예상량 :↓705천㎥ (=69천명×330ℓ/일․인×31일)

❍ 출입국 관광객 현황

구 분	입국자	출국자
2017년 8월	1,009	2,389
2016년 8월	1,703	2,086
증감 인원 (증감율%)	-694 (-34.8)	+303 (+14.5)

▸ 전년대비 입국자 34.8% 감소, 출국자 14.5% 증가로 공급량 감소에 영향

□ 조정량 분석 (’17.7.21 ~ ’17.10.8기간중 전체 약 ½수전의 사용량)

❍ 8월 조정량 : 전년 동월대비 1.29%(1,277천㎥) 감소

▸ 9월 일평균 기온 : 22.1℃로 전년대비 1.0℃ 낮음

▸ 9월 강우일수 : 5일로 전년의 7일보다 2일 감소

▸ 9월 강수량 : 35㎜로 전년의 33㎜보다 2㎜ 감소

▸ 8.15연휴 및 추석연휴(10일)로 전년대비 휴일 증가로 조정량 감소 영향

❍ 출입국 관광객 현황

(단위 : 천명)

구 분	입국자	출국자
2017년 9월	1,078	2,236
2016년 9월	1,524	1,904
증감 인원 (증감율)	-446 (-29.2%)	+332 (+17.4%)

▸ 전년대비 입국자 29.2% 감소, 출국자 17.4% 증가로 조정량 감소에 영향

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2017년 8월	97,553	12,269	10,012	15,701	9,589	12,641	15,015	12,449	9,876
2016년 8월	98,830	12,472	10,143	15,867	9,895	12,754	15,272	12,564	9,864
증 감 량	-1,277	-203	-131	-166	-305	-113	-257	-114	12
증 감 율(%)	-1.29	-1.62	-1.29	-1.04	-3.08	-0.88	-1.68	-0.90	0.12

중부 : *********** 및 관광객 감소등으로 조정량 감소,

서부 : ********************발등으로 조정량 감소

동부 : ************* 등으로 조정량 감소

북부 : 노원구 ***************등으로 조정량 감소

강서 : ******* 등으로 조정량 감소

남부 : ************* 등으로 조정량 감소

강남 : ********** 및 관광객 감소 등으로 조정량 감소

강동 : ********증가로 조정량 증가

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2017년 8월	62,701	6,697	23,552	1,653	2,613
2016년 8월	63,932	6,720	23,618	1,763	2,491
증 ․ 감	-1,231	-23	-66	-110	+122
증 감 율(%)	-1.92	-0.34	-0.27	-6.24	4.89

- 가정용: 재개발 재건축 및 휴가등으로 급수사용자 감소등으로 사용량 감소

- 공공용: 체육시설, 공원 이용객 감소에 따른 사용량 감소

- 일반용: 관광객 감소 등으로 업소 사용량 감소

- 욕탕용: 시설 이용자 감소등으로 사용량 감소

- 시계외: 남양주, 구리, 하남 입주자 증가로 사용량 증가

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2017년 8월	843,536	74.33	8,327	804.35	121,020	194.62	751	2,201.14
2016년 8월	828,344	77.18	8,327	807.13	117,947	200.24	787	2,240.68
증 ․ 감	15,192	-2.85	0	-2.78	3,073	-5.62	-36	-39.54
증 감 율(%)	1.83	-3.69	-0.00	0.01	2.60	-0.02	-4.57	-0.02

- 가정용 : 재건축 공동주택 세대별 수도계량기 증가로 건수증가, 건당 조정량 감소

- 공공용 : 수영장, 공원등 사용량 감소로 건당 조정량은 감소

- 일반용 : 재개발 신축등으로 고지건수 증가, 건당 조정량은 경기침체로 감소

- 욕탕용 : 폐업등으로 고지건수 감소 및 건당 조정량 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 현황

□ 8월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2017년 8월	96.22	92.57	90.92	100.17	94.61	94.50	96.38	102.61	94.89
2016년 8월	94.24	90.37	91.28	99.14	93.02	92.77	95.39	96.83	93.18
증 ․ 감	1.98	2.2	-0.36	1.03	1.59	1.73	0.99	5.78	1.71

- 서부 외에 모든 사업소 증가(서부: 중부수도와의 구역유량계 조정영향)

☞ 최근 5년간 8월 당월 유수율 변화

□ 8월 누계 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’17년목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
’17년누계	96.10	91.13	98.38	97.88	94.54	94.79	95.83	98.19	98.38
목표대비	0.6	-0.12	1.72	1.31	-0.96	0.49	0.78	0.52	0.77
’16년누계	95.80	89.40	98.87	96.53	96.41	94.47	95.46	98.33	98.29
전년대비	0.3	1.73	-0.49	1.35	-1.87	0.32	0.37	-0.14	0.09

- 북부수도사업소가 목표대비 및 전년대비 편차가 제일 큼

☞ 최근 3년간 월별 누계 유수율 변화

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시).

❍ 유수율, 조정량 변화 추이 비교 분석.  끝.