＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 위생관리 철저(본부 종합감사관련)

1. 상수도사업본부 종합감사와 관련입니다.

2. 2017. 9. 5.~ 9.26. 기간의 市 종합감사 결과 저수조 위생관리 관련 지적사항을 아래와 같이 알려드리니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 종합감사 결과

○ 위생조치 대상 관리 부적정 (5천㎡이상 건축물)

- 관리대상 누락 : 363개 건축물

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	363	61	10	76	-	-	73	143	-

□ 조치사항

○ 누락 건축물은 현장확인 후 관리대장에 작성, 위생관리 이행 확인

- 직결급수 등 위생관리 제외 건축물은 현장확인 후 대장에 제외사유 작성

- 저수조를 사용하는 위생관리 대상 건축물은 수요가에 홍보 등 안내문 발송

- ’17. 12월말까지 저수조 위생관리 이행후 결과 보고토록 지도・감독

○ 저수조 위생조치 미이행시 관련법에 따라 고발조치

○ 감사 지적 건축물 확인 및 조치사항 보고(시설관리과 수합 제출)

- 제출기한 : ’17. 11. 10.까지

붙 임 : 1. 지적사항 1부

2. 제출양식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	이동석		계획설계과장	이임섭		급수부장	10/27 代이임섭
협조자
시행	계획설계과-8726	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(6)