문서번호	대기환경연구부-16430
결재일자	2017.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
이용민	유승성	11/07 어수미
협 조

궁동 대기오염측정소 철거공사 계획

2017. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

궁동 대기오염측정소 철거공사 계획

궁동대기오염측정소가 위치한 궁동데이케어센터는 노인복지시설로 1983년 준공되어 34년이 경과함에 따라 3층 옥상 하부의 구조안전진단을 실시한 결과 지붕 구조체의 구조적 결함 및 장기적인 손상이 진행되어 측정소를 이전하는 것이 적합한 것으로 조사된 바 측정소를 가동중지하고 철거하여 안전을 도모하고자 함.

1		관련근거

□ 대기환경연구부-2272(2017.02.17.)호 : 2017년 대기환경 측정망 시설 보수공사 계획

□ 대기환경연구부-11383(2017.8.2.)「궁동대기오염측정소 구조안전진단에 따른 조치 계획」

□ 대기환경연구부-15979(2017.10.30.)「궁동 대기오염측정소 가동중지 보고」

2		현 황

□ 철거

○ 측정장비 및 UPS등 관련장비 일체는 연구원으로 이동예정이며

○ 측정소건물은 완전 철거하고

○ 옥상 원상복구 작업 후 방수공사 예정

□ 측정장비변동이력

○ 현재 측정중인 장비는 연구원 옥상 등가성평가실에 계속 가동 예정중이며

○ 추후 장소가 확보되면 이전하여 측정예정

3		추진계획

□ 추진일정

○ 2017. 11월 : 시행 및 공사계약

○ 2017. 11월 : 철거공사완료

□  공사내용

전기해체공사	철거 전 안전을 위해 전기 해체 공사
철거해체공사	대기오염측정소 전체 철거공사
옥상바닥 원상복구 및 방수공사	철거 후 바닥 원상복구 및 방수공사
장비운반	대기오염측정소에 설치되어있던 기존 측정장비 및 UPS등 관련장비 일체를 본원 등가성평가실로 이전하여 설치

4		예산 및 기타

□ 소요 예산 : 15,000,000원

□ 예산과목

- 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 자동차 배출가스 저감, 질소산화물저감 및 대기오염감시, 초미세먼지감축기반조성, 시설비(대기오염측정소 유지보수).   끝.