(17병동 11월) 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2017년 11월6일 / 점검자 : 천지현, 이수진

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	비 고
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	-
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	해당없음	- 동관 외래 자동제세동기 - 14병동 제세동기
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	해당없음
			패들정리 확인	해당없음
	인공호흡기 (Ventilator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검	양호	-
			패들정리 확인	양호	-
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	2	전원작동 및 충전상태	양호	-
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호	-
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호	-
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호	-
	비디오삽관용 후두경	1	전원작동 및 충전상태,	양호	-
			이미지출력, 파손여부, 연결케이블 상태	양호	-
			정상작동 여부확인	양호	-
	자동전자 혈압계	1	전원작동 및 충전상태	양호	-
			모니터링 값 점검	양호	-
	산소포화도 측정기	1	전원작동 및 충전상태	양호	-
			Spo2 기능상태	양호	-
	환자운반차	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	-
			운반차 난간 상태	양호	-
	키,체중계 (비만도계)	1	정상작동 여부 확인	양호	-
			파손여부	양호	-