문서번호	원무과-20032
결재일자	2017.11.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
박슬기	조선행	정태명		11/15 박찬병
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		박영숙A
	약제부장		정덕숙
	서무팀장		박준영

- 2017/2018년 서북병원 -

겨울철 종합대책 추진계획

2017. 11.

서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2017/2018년 서북병원 -

겨울철 종합대책 추진계획

겨울철 폭설, 한파, 화재 및 각종사고로 인한 재해 및 안전사고를 사전에 예방하고 병원이용 시민고객의 불편을 최소화하기 위해 자체 추진계획을 수립 시행하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

2017년 겨울철 종합대책 수립계획 알림

(기획담당관-18080, 2017. 10. 20.)

‘17/‘18년 겨울철 제설대책 추진 계획

(도로관리과-18002, 2017. 11. 3.)

‘16/‘17년 한파 종합대책 추진계획

(상황대응과-14983, 2016.11.15.) / 2017년 계획 미통보

Ⅱ		추 진 방 향

겨울철 병원 시설물에 대한 안전점검(동절기 안전점검)

겨울철 폭설에 대비한 재해예방 체계 구축

한파 취약시설물 안전관리

Ⅲ		세 부 추 진 내 용

1. 병원시설물 안전점검

점검일자: 2017. 11. 27.～11. 30.

점검방법: 분야별 점검반 편성, 점검표를 이용한 자체점검

○ 분야별 점검반 편성

○ 점검표를 이용한 자체점검

점검자: 시설팀장 외 15명(방제센터 11명 포함)

주요점검내용

○ 지반침하에 따른 구조물의 균열 등 주요 구조부 안전성 여부

○ 담장, 축대, 옹벽, 절개지 등 부대시설 안전성 여부

○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수 상태

○ 냉․난방설비배관 파손 및 가스차단기․경보기 등 정상작동 여부

○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 정상작동 여부

○ 기타 겨울철 동파대비 취약부분 중점 점검

조치방법: 점검결과 미비사항에 대하여 자체 또는 전문업체 보수

2. 폭설재해 예방체계 구축

추진기간: 2017. 11. 15.～2018. 3. 15.(4개월간)

추진방법

○ 겨울 제설장비 보강 및 제설작업 사전준비 철저

○ 신속한 초동 제설체계 유지

○ 직원 및 유관기관 비상연락망 및 협조체제 구축

세부 추진계획

○ 제설인력 : 138명

구 분	계	일근직	교대근무자	기타(방제센터 등)
제설인력	138명	96명	4명(청원경찰)	38명

○ 제설 자재현황

구 분	염화칼슘 (25kg/포)	제설삽	넉가래	도로비	대각삽	장갑	모래(㎥)	모래주머니
총확보계획	160	30	30	30	10	500	1.5	50
현 재 고	170	40	30	30	12	350	1.5	50
미확보량	-	-	-	-	-	150	-	-

○ 단계별 근무지침

단계별 근무인원	평 시	1단계	2단계	3단계
	당직상황실 운 영	적설량 3cm내외	대설주의보 (적설량 5cm이상)	대설경보 (적설량 10cm이상)
계	6명	6명	30명	54명
근무형태 (야간 및 공휴일)	당직근무자 (조장: 사무당직자)	당직근무자 (조장: 사무당직자)	당직근무자(6명) + 제설인원 1/4(24명)	당직근무자(6명) + 제설인원 1/2(48명)

※ 당직근무자(6명): 사무당직 1명, 방제센터 2명, 청사경비 2명. 청경 1명

○ 제설작업 담당구역

- 2단계시: 해당 조에서 전체구간 제설

- 3단계시: 조별 담당구역 지정

구 분	담 당 구 역
	지 점	책 임 자
A조․B조	․ 정문입구 → 서관앞 → 베데스타교회입구 → 본관현관입구 → 본관주차장	서무팀장
C조․D조	․ 본관에서 동관진입로 → 동관주차장 → 배드민턴장 → 본관뒷편	시설팀장

○ 제설방법

- 적설량 3cm미만

: 눈 쌓이기 전 초동제설(염화칼슘, 모래 살포)

- 적설량 3cm이상 ～ 10cm미만

: 염화칼슘, 모래 살포, 밀어내기(삽․너까래 등)

- 적설량 10cm이상 또는 눈이 계속 내릴 경우

: 밀어내기, 염화칼슘, 모래 반복살포

제설작업 지휘 및 비상연락체계

					제설대책지휘본부장
					병원장 : 박찬병 *************
					제설대책지휘부본부장
					원무과장 : 정태명 *************
야간작업지휘
당직 사령 3156-3005~6
제설작업조장(A조)			제설작업조장(B조)						제설작업조장(C조)						제설작업조장(D조)
서무팀장: 박준영 *************			원무팀장: 최낙준 *************						시설팀장: 조선행 *************						담당: 차혁진 *************
제설작업반 작업지휘			제설작업반 작업지휘						제설작업반 작업지휘						제설작업반 작업지휘

유관기관 연락처

본 부		관련기관			공공기관
안전총괄본부 안전총괄관 도로관리과		한국가스안전공사 (서울본사)	3411-2081		은평구청 (토목과)	351-6114 (351-7923)
					은평경찰서	350-1329
		한국가스안전공사 (서울서부지사)	393-0795
					서부경찰서	387-0112
2133-8185 FAX:2133-0765		서울도시가스(주)	1588-5788
					은평소방서	355-0119 382-0119
					역촌119 안전센터	352-2119
		한국전력성서지점	350-2266 350-2268
					서부수도사업소	3146-3500 3146-3790

Ⅳ		행 정 사 항

대설주의보(경보) 대기명령 및 비상발령 응소자는 초과근무 인정.

비상연락망 정비.

제설자재 확보(구매) 및 시설물 자체안전점검 실시.

붙임  1. 시설 분야별 안전점검표 1부.

2. 단계별 근무조 편성표(제설작업) 1부.

3. 근무조별 직원비상연락망 1부.

4. 한파대비 시민행동 요령 1부.  끝