		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(**********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005967088	고객접수번호	0962017089707
수용가명	***	민원신청일	2017년 11월 17일
수용가주소	****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19750203	기물번호	R0900089238
현장방문일시	17시 31분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	앵글밸브 고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	연간단가업체를 통해 앵글밸브 교체작업으로 지시코자 함.

끝.

주무관							김민재				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					11/17 김태헌
협조자
시행			급수운영과-26810										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)