＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	공동주택 수도계량기 다량 교체로 인한 검사요청

1. 강서 요금과 – 31636 (17.11.13)와 관련입니다

2. 17년도 만기계량기 교체 후 설치한 아래 아파트 단지의 세대 계량기 다수가 정상적으로 계측되지 않아 사용량이 비정상적으로 줄고 있으며, 이에 따라 주계량기 사용량도 1000톤 이상 늘어 전 세대 세대계량기를 교체하였습니다

3. 따라서 철거한 계량기를 반납하오니 이에 해당되는 계량기에 대하여 사용량 격감 등 비 정상 계측 원인을 검사하여 주시기 바랍니다 (반납예정일 11/20일 월).

따로붙임 : 수도계량기 교체의뢰 공문 1부.

교체요구 내역서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
★주무관	김영일		현장민원과장	11/17 代김경환
협조자
시행	현장민원과-24574	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(6)