문서번호	급수운영과-20458
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
조봉구		임인택			11/17 전명수
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

가원중학교 아리수 음수대 배관공사 추진계획

2017.  11.

강 동 수 도 사 업 소

(급수운영과)

가원중학교 아리수 음수대

배관공사 추진계획

가원중학교에 올해 설치 예정인 체육관 아리수 음수대에 대하여 아리수 전용배관으로 급수 요청하여, 음수대 배관공사 계획을 수립코자 함

요청내용

□ 학교명 : 가원중학교(송파구 가락동 106-3)

□ 음수대 설치 개요

- 설치 위치 : 체육관(2004년 신축)

- 설치 수량 : 2대

□ 요청사항

- 체육관 기존 직결 급수관에서 분기하여 음수대 설치코자 하였으나, 학교측에서 아리수 음용률 향상과 음수대 관련 민원 예방을 위하여 계량기에서부터 분기된 아리수 음수대 전용배관에서 아리수 음수대 급수 공급 요청

조사내용

□ 현재 학교에 아리수 음수대 전용배관이 부설되어 있어, 본관 및 도서관 건물 음수대에 급수공급하고 있음

□ 학교측과 협의 결과 기존 음수대 전용배관에서 분기하여 체육관 내부로 인입하고, 건물 내부 음수대까지 연결 요청

- 옥외배관 부설 : 구경 20㎜, 연장 60m

- 옥내배관 부설 : 구경 15~20㎜, 연장 20m

□ 현장사진

기존 아리수 음수대 전용배관

체육관 연결

D=20㎜, L=60m

체육관 건물

조치계획

□ 학교측에서 조속한 시행을 요청하는 사안으로 현재 시행중인 「문정동외 14개동 상수도공사(단가계약)」 계약업체에 작업지시하여, 수돗물 음용률 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 공 사 비 :  약 10백만원

- 배관공사 : 6백만원

- 포장공사 : 4백만원. 끝.