		서부수도사업소
CU********0*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0962017090512	관리번호	026717865
소유자 성명	***	수용가 전화번호
수용가 주소	********************
업종	가정용(10)	계량기구경	20mm
민원신청사유	계량기가 이상이 있는지 교체요망	신청인	***
신청인 주소	*************
신청인 연락처	02--	소유자와의 관계	자
현장조사일	2017년 11월 20일	조사자	박준명
입회자	***	수용가와의 관계	아들
시험장애사유	정식검정시험 요구

끝.

주무관							박준명				현장민원과장					11/20 변재홍
협조자
시행			현장민원과-26788										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02-3146-2411							/전송			02-3146-3740					/	dol7143@seoul.go.kr													/	부분공개(6)