투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	제설전진기지 설계도서 검토결과 보완요구(기전과)

1.귀부서의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2.제설전진기지 관련, 설계검토 결과 폐수처리시설 및 염수교반 시설물에     사용 되는 용수(상수도구경 25A 이상)가 누락 되어 신설 설치를 요구 합    니다. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로관리과장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	이향표		관리단속과장	11/27 송기영
협조자	주무관	김미정		주무관	정철식		주무관	권법
시행	관리단속과-12273	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	부분공개(6)