문서번호	현장민원과-26393
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김경환		12/12 이원철
협조

옥내누수진단 일일실적 보고

2017. 12. 12.

옥내 누수진단 일일실적 보고

□ 현 황 2017.12.11.(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	2,715	3	1,571	3	1,089	0	55
양 천 구	1	897		565	1	323		9
강 서 구	3	1,042	3	684		323		35
구 로 구	2	776		322	2	443		11

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	3	1,571	0	225	2	563	1	684	0	98	0	1
양천구	0	565		134		211		197		23
강서구	3	684		79	2	315	1	246		43		1
구로구	0	322		12		37		241		32

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	3	0	3	565	686	320	1,571
건물 내부	소 계	0	3	0	3	483	570	268	1,321
	계량기연결부				0	2	1	1	4
	화장실 변기		3		3	369	433	131	933
	보일러 부근				0	26	74	10	110
	수도꼭지				0	12	4	4	20
	급수배관				0	73	53	101	227
	기타				0	1	5	21	27
건물 외부	소 계	0	0	0	0	17	115	13	145
	마당수도 및 배관노후				0	17	115	13	145
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0				0
	기타				0				0
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	65	1	39	105
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	10	1	3	14
	신청인 부재 등				0	46		31	77
	기타				0	9		5	14

▣ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	2	3	323	323	443	1,089
별회전안됨,누수음없음	1		2	3	323	323	443	1,089

끝.