	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고(신삼송빌딩,삼송빌딩,세원빌딩,한성빌딩)

1. 관련문서

o 예방과-6951(2014.4.11.)호 『조치명령서(신삼송빌딩)』

o 예방과-6955(2014.4.11.)호 『조치명령서(삼송빌딩)』

o 예방과-7072(2014.4.14.)호 『조치명령서(세원빌딩)』

o 예방과-7074(2014.4.14.)호 『조치명령서(한성빌딩)』

2. 위와관련, 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일자: 2014. 4. 30.(수)

○ 대상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인 결과
1	신삼송빌딩	####### ##########	○ 지하1층 통로유도등 점등불량 → 정비요함	4.25. (금)	조치명령사항정비됨
2	삼송빌딩	####### ############	○ 지하1층,지하2층통로유도등 점등불량 → 정비요함	4.25. (금)
3	세원빌딩	######### ###########	○ 지하1층 통로유도등 점등불량 → 정비요함	4.29. (화)
4	한성빌딩	####### ############	○ 4층 수신기 예비전원 불량 → 정비요함	4.29. (화)

○ 확인자: 소방장 류민규, 소방교 김혁중

○ 조치명령 내용: 붙임문서 참고

붙임  1. 조치명령 현장확인서(종이문서) 4부.

2. 현장사진 4부.  끝.

담당자	류민규		검사지도팀장	김남주		예방과장	04/30 계광옥
협조자	담당자	김혁중
시행	예방과-8157	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개