		북부수도사업소
CU********5*******B09***************E2800-1&
수신자		****************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회시

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. ***** 님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보 내역.

관리번호	*********	수용가명	****
주 소	**********************
신 청 인	*****	업 종	일반용(30)
기물번호	*********37	봉인번호	805343
구 경	40mm	검정의뢰일	2017년12월06일

나. 검정시험 결과.

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정상	0.7	2.4	1.54	2017년12월15일	품질시험연구소

끝.

								북부수도사업소장
주무관							윤영숙				요금관리팀장					김태현					요금과장					12/15 이병호
협조자
시행			요금과-27243										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-3246							/전송								/														/	부분공개(6)