조 달 물 품 매 입 요 구 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호	:	안전치수과-21549	2017.12.26.

수 신	:	(분임)재무관	발 신

건 명		관급자재 구매(상도역~중앙하이츠아파트 일원 노후 하수관로 정비공사)					물품 수급관리계획에 반영되어 있음.
							분임물품 출 납 원					물 품 출납원
회 계 명		일반회계
예 산 과 목		안전치수과, 안전한 생활환경구축, 하수도관리, 하수시설물관리, 시설비및부대비, 시설비
납 품 장 소		공사현장					예산추산필		물 품 대 :	94,988,330
납 품 기 한		2018.08.31
									조달수수료 :	487,250
수령자직성명		지방시설서기보 정 지 원
									계 :	95,475,580
아래와 같이 구입코자 합니다.
번호	나라장터 식별번호 (물품분류번호)		품 명	규 격		단위		수량	단 가		금 액			비고
1	20958491		원심력철근콘크리트관	ø450×2500mm		본		31	56,700		1,757,700
	20958493		원심력철근콘크리트관	ø600×2500mm		본		127	95,120		12,080,240
	20958494		원심력철근콘크리트관	ø700×2500mm		본		21	134,200		2,818,200
			소 계								16,656,140
			조달수수료						0.513%		85,440
			합 계								16,741,580
2	10063094		레미콘	25-21-80		㎥		45	62,570		2,815,650
			조달수수료						0.513%		14,440
			합 계								2,830,090
3	20967788		도로경계석	150*150*1000mm직선, 모따기10R		개		531	12,760		6,775,560
	20967784		보차도경계석	200*250*1000mm직선, 모따기30R		개		371	26,730		9,916,830
	20982796		보차도경계석	200*250*1000mm곡선, 모따기30R		개		26	42,140		1,095,640
			소 계								17,788,030
			조달수수료						0.513%		91,250
			합 계								17,879,280
4	21228607		스틸그레이팅	(뚜껑)500×395mm		개		42	20,200		848,400
	21228608		스틸그레이팅	(받침)510×410mm		개		6	10,300		61,800
	21228166		스틸그레이팅	(받침)1010×410mm		개		18	15,900		286,200
			소 계								1,196,400
			조달수수료						0.513%		6,130
			합 계								1,202,530

5	22535420	아스팔트콘크리트	#78(현장하차도)	ton	25	59,130	1,478,250	제일
	22535498	아스팔트콘크리트	#467(현장하차도)	ton	26	51,610	1,341,860	제일
		소 계					2,820,110
		조달수수료				0.513%	14,460
		합 계					2,834,570
6	21191565	맨홀뚜껑및받침	ø648	조	18	228,000	4,104,000
		조달수수료				0.513%	21,050
		합 계					4,125,050
7	22504753	보차도용콘크리트블럭	MBP-60,t60mm, 모던블록,투수	㎡	1704	27,000	46,008,000
	22511356	안전유도블럭	300x300x60mm, 점형	개	300	3,000	900,000
	22511357	안전유도블럭	300x300x60mm, 선형	개	900	3,000	2,700,000
		소 계					49,608,000
		조달수수료				0.513%	254,480
		합 계					49,862,480
		물 품 대					94,988,330
		조달수수료					487,250
		합 계					95,475,580

담 당 자		하수계획팀장		안전치수과장		안전건설교통국장
정지원		김서연		황왕연		12/26 이학구
협조	계약팀장		代최수진		재무과장		전제선
	기획재정국장		오영수