계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 산업혁신공간 조성 사업

□ 사업개요

위 치	성동구 성수동1가 13-217외 1
공사개요	- 공사개요 · 규 모 : 지상2층 231.07㎡ · 구 조 및 용도 : 콘테이너 박스, 문화 및 집회시설
공사기간	2017. 10. ~ 2017. 12.

□ 심사평가 결과

○ 설계금액  :  1,094,049천원

○ 심사금액  :  1,071,739천원

○ 절 감 액  :      22,310천원

○ 절 감 률  :           2.04%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 비계안정장치외 5개 품목

◦ 주요 일위대가 조정(※직접공사비 기준)

-  교각그래픽 페인트 : : 노무수량오류 수정(△ 1,839천원)

-  평규준틀 : 노무수량오류 수정(△ 614천원)

-  선홈통 : 노무수량 오류 수정(△ 506천원)