문서번호	급수운영과-35177
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이슬		유명은	12/28 김정수
협 조

저수조 청소 제외 보고서

2017. 12.

저수조 의무 청소대상 건물의 유치권 행사로 인하여 건물 사용이 중지됨으로써 저수조 청소대상에서 제외코자 아래와 같이 보고드림.

2017.  12.  29.

보고자 시설8급  성명 이  슬

1. 현 황

가. 건 물 명 : *****

나. 건물위치 :*****************************************

다. 건물규모 : 지하2층/지상8층

다. 저수조용량 및 재질 : 100톤, 스테인레스

2. 보고 내용

가. 건물유치권 행사로 인하여 **************가 영업을 중지한 상태로 저수조를 사용하지 않고 있음.

나. 현장사진

3. 조치 의견

가. 2017년 하반기 저수조청소대상에서 우선 제외시키고 추후 영업재개 또는 저수조를 재사용할 경우 현장조사 후 저수조 의무 청소대상에 포함 시킬 예정임. 끝.