수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	12/28 박성주

	명에 의하여 관말정체수에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 12. 28.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 임 태 섭 공업8급 최 민 욱 공업9급 강 원 진

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2017. 12. 28. (목)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
관말정체수	********************* ******************	6	6

▢ 보고자 의견

❍ 수질저하 우려지점인 관말 정체수에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하며, 특이 사항 없음

붙 임 :  수질검사결과 1부.