＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(녹번동 105-12호)

1. 건축과-36954(2017.12.26.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부에 대하여 아래와 같이 회시하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : ****************

나. 건 축 주 :****

다. 건축개요 : 지하1층/지상3층, 연면적 265.91㎡

단독주택(다중주택)

라. 회시내용

- 1~3층 : 순직결급수 가능. (협의조건 참조, 물탱크(저수조) 설치 불가)

첨부 : 협의조건 1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	12/29 김홍준
협조자
시행	시설관리과-35259	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)