******** 가동일지(2017. 12. 28.)

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	여종순	12/29 代신민철

▢ 운 영 일 : 2017. 12. 28.(목)

▢ 점 검 자 : 공업6급  송철호

구 분	유 입 량( m3/일)	********* 가동시간
***	241,277	24hr
***	191,822	24hr

※ 유입·유출량 값은 서울시 유량감시 시스템 데이터 활용

▢******** 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	** 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			제어실 설정온도	제어실 현재온도
				유입	유출	관말
***	설정방법	**	원격 자동	0.38	0.39	0.15	난방 18℃	18℃
	투입농도	****
***	설정방법	**	원격 자동	0.38	0.35	0.14	난방 18℃	18℃
	투입농도	****

****************************************************

▢ 소금 및 ******* 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			******************
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
***	*****	**	*****	***
***	*****	**	*****	*****

***************************************************

▢ 특이사항

○ 없음

붙임 : 1. ******** 가동일보 1부.

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과 1부.

3. ******** 안전 점검표 1부.  끝.