	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전화민원 신청대상 현장확인 결과보고[*************]

1. 관련근거

가. 전화민원 (접수번호 15124 / 2017. 12. 27.)

나. 예방과-40059호(2017.12.27.)『전화민원신청(능인선원 등 5개소)』

2. 민원 신청 대상에 대한 현장확인 처리결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
*************	************** *****	*******************************	***** ***************

나. 확 인 일 : 2017. 12. 28.(목)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 7조(위. 이철, 장. 이상호)

라. 확인내용 : 전화 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적정 여부 등

마. 확인결과

○ 건물 1층 주차장 계단 옆과 외부 주차장 뒤에 박스 등 폐지 적치되어 있음.

바. 조치사항

○ - 건물 계단 옆과 주차장 뒤 적치물은 피난에 장애여부는 없다고 판단됨(판단기준:□서울특별시 소방시설 등에 대한 불법행위 신고포상 조례□의 세부기준)

-  건물 관계자에게 피난상 장애 및 화재 발생과 관련하여 교육 및 지도하였습니다.

○ 민원회신 : 처리 결과는 전화 답변.

붙 임  1. 전화민원 신청서 1부

2. 전화민원 신청 현장확인 사진(**********) 1부.  끝.

담당자	이철		담당자	이상호		검사지도팀장	손옥		예방과장	01/02 박철우
협조자
시행	예방과-39	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4162	/전송	2052-0177	/	chul2mun2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)