	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	요양병원(의료시설)에 대한 소방시설 설치기준 강화 안내문 재 발송

1. 평소 소방안전관리에 많은 관심과 협조에 감사드립니다

2. 귀하의 요양병원은 소방시설 설치기준 강화에 따른「화재예방·소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」의 개정으로 아래 소방시설의 설치가 의무화 되었음을 소방특별조사 및 서면으로 수차례 재 강조하였으나 아직도 법정소방시설이 설치되어 있지 않아 이에 다시 재 강조하고자 합니다.

가. 요양병원 소방시설기준 강화(시행일 : 2015. 7. 1. )

소방시설명	설치기준
자동화재속보설비	의료시설중 요양병원(정신과 의료시설은 제외)

나. 경과조치 : 2015. 7. 1. 이전에 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하여야 함. 스프링클러설비를 설치하여야 하는 경우 간이스프링클러설비로 대체 가능함.

3. 상기와 같은 법정소방시설을 설치 한 경우 즉시 영등포소방서 예방과로 전화(☏ 02- 2632-0119)주시기 바랍니다.  끝.

	영등포소방서장
수신자	어 강(07229 서울특별시 영등포구 영중로34길 6 뉴서울성모요양병원장 (영등포동8가)),김경열(07360 서울특별시 영등포구 여의대방로 203 서울베스트요양병원장 (신길동)),윤병대(07402 서울특별시 영등포구 가마산로 368 초록나무요양병원장 (대림동)),한충규(07208 서울특별시 영등포구 양평로 99 6 ~ 9층 대명요양병원장 (양평동4가))
검사지도팀장	현동욱		예방과장	01/03 강경철
협조자	담당자	지진기
시행	예방과-229	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2632-0119	/전송	02-2637-3119	/	dongmiae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)