소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 현장지휘대장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 영등포119안전센터-1058(2014. 2. 26)호 『2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획』

2. 위와 관련하여 영등포 119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장사항이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견일자 : 2014. 3. 12(수)

○ 장    소 : 영등포구 당산로 10 (문래3가 57-3)

○ 대    상 : 공설 지하식 소화전 (761410호)

○ 고장내용 : 제수변 스핀들 부분 누수

○ 사용가부 : 사용가

3.  조사결과

○ 2014년 3. 12(수) 소방장 라경권외 3명은 소방용수시설 일제조사시 지하식 소화전 761410호의 제수변 스핀들 부분 누수를 발견함.

붙임  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2014. 3. 12.

위 복명자  :  소방장  라 경 권  (인)

소방장  이 귀 운  (인)

소방교  설 우 철  (인)

소방사  김 우 태  (인)