▣ 4월 대형굴착공사장 합동순찰시 지적사항(현장정비 등)

921공구 가스시설 안전 점검통로 안전장치미흡	921공구 가스시설 안전 점검통로 안전장치미흡	920공구 가스시설 안전 점검통로 안전장치미흡	920공구 가스시설 안전 점검통로 안전장치미흡
920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 점검통로 상 소화기 불량(현장교체)	919공구 점검통로 상 안전장치 미흡
921공구 점검통로 상 안전장치 미흡	921공구 점검통로 상 안전 장치 불량	921공구 점검통로상 안전장치 불량	921공구 점검통로 상 안전장치 불량
			공 란
921공구 점검통로 상 가스누설경보기 정비불량	919공구 가스배관 점검통로 안전장치 불량	919공구 점검통로 상 안전장치 미흡