등록번호	환경과-1907		주무관		녹색에너지팀장		환경과장		복지환경국장
등록일자	2018.1.15.
			성나리		변상철		김현성		01/15 안춘자
결재일자	2018.1.15.
공개구분	부분공개(6)
			협조
설날연휴 대비 가스사고 에방을 위한 가스시설 특별안전점검 계획
복지환경국 환경과

설날연휴 대비 가스사고 에방을 위한

가스시설 특별안전점검 계획

설날 연휴(2018.2.15∼2.18) 대비하여 유동인구가 많은 다중이용시설과 가스공급업소에 대한 특별 안전점검을 실시하여 가스안전사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 설연휴 대비 가스안전관리 추진[서울시 예방과-24795,25004]

Ⅱ		점검대상 :	총 129개소

○ 다중이용시설 (80개소)

(단위:개 시설)

계	호텔	마트	백화점	쇼핑 센터	시장	전문점	그 밖의 점포	종합 병원	철도 역사
80	26	2	3	5	23	2	15	3	1

○ 가스공급업소 (49개소)

계	도시가스(CNG) 자동차 충전소	도시가스 지역정압기	엘피지판매소
49	1	46	2

Ⅲ		점검기간

○ 업소자체 자율점검 :  2018. 1. 22 ∼ 2018. 1. 26

○ 유관기관 합동(표본)점검 : 2018. 1. 29.  ∼ 2018. 2. 2

Ⅳ		점검방법

○ 다중이용시설 (80개 시설)

- 가스 안전관리책임자 자체점검 및 시설 내부업소 가스 사용자 안전교육

- 가스 공급자(예스코, LP가스판매소)안전점검  ⇒ 점검결과 구청 제출

- 구청 주관 하에  한국가스안전공사, 중부소방서, 가스공급자 합동으로 취약시설

위주로 표본점검

○ 가스공급업소 (49개 시설)

- 자체 안전관리자에 의한 자율점검

Ⅴ		주요 점검사항

○ 가스누출 및 가스누설자동차단기 작동상태

○ 배관도색 및 보험가입

○ 정압기실내 방폭등 작동

○ LP가스 용기 적정설치 여부

○ 가스 및 소방 안전관리 관련 기술지도 등

Ⅵ		점검결과 조치

○ 가스연소기, 용기, 배관 등의 가스누출은 발견 즉시 현장시정 조치

○ 시설개선이 필요한 업소에 대해서는 개선 완료시까지 특별관리

○ 불량 및 노후시설 개선 기피 업소는 위법사항 적발 시 관련규정에 따라

행정처분

Ⅶ		행정사항

○ 다중이용시설과 가스공급자에게 자체 자율점검 요청

○ 유관기관과 가스공급자 비상연락망 정비 및 근무체계 확립

○ LPG판매업소 연휴기간 동안 이상사태 발생시 신속한 조치와 가스 배달

지연사태가 발생치 않도록 근무철저

○ CNG자동차충전소 안전관리자 연휴 기간 중 근무

○ 한국가스안전공사 및 중부소방서, 도시가스공급자(예스코)합동점검 인력 및       장비 지원 협조

붙 임 :   다중이용시설 점검시설 현황 1부.  끝.