겨울철 재해대비 안전점검 결과

(전자2사업소)

□ 점검개요

❍ 점검기간: 2018. 1. 2.  ~  1. 9.

❍ 점검대상: 지상역사 시설물 및 전자설비 온도조절장치, 히터팬

❍ 점 검 자: 박세덕 사업소장 등 125명

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	전자2사업소	전자관제/ 현장역사	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
2	개화산 전자관리소	방화 ~ 오목교	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
3	영등포 전자관리소	양평 ~ 을지로4가역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
4	답십리 전자관리소	천호~동대문역사문화공원역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	행당,왕십리역 불량 히터팬 교체
5	고덕 전자관리소	강동~마천,상일역	전자설비 히터팬, 온도조절장치 동작상태 및 적정온도 설정확인	-
6	마포구청 전자관리소	독바위~ 광흥창역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
7	한강진 전자관리소	안암~대흥	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	청구, 한강진, 이태원, 삼각지역 불량팬 교체
8	신내 전자관리소	고려대~ 봉화산역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
9	도봉 전자관리소	장암~ 태릉역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
10	건대입구 전자관리소	먹골~뚝섬유원지역	발매기 및 자동개집표기 온도조절장치, 히터팬 동작상태점검 결과 양호	-
11	이수 전자관리소	청담~ 장승배기역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
12	천왕 전자관리소	온수~신대방삼거리역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
13	부천 전자관리소	까치울 ~ 부평구청역	전자설비 히터팬 및 온도조절장치 동작상태 이상없음	-
14	잠실 전자관리소	암사~ 문정역	전자설비 온도조절장치 및 히터팬 동작상태 점검 : 이상없음	-
15	모란 전자관리소	장지역~ 모란역	개집표기, 발매충전기, 환급기 온도조절장치 및 히터팬 점검	-

❍ 관련사진: 조치 및 점검사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	행당역 #102 왕십리역 #104 히터팬 정비
2	청구#5, 한강진#6,102, 이태원#6, 삼각지#102,211 히터팬 교체

소속장 현장점검	소속장 현장점검	소속장 현장점검	히터팬 동작상태 점검
히터 동작상태 점검	온도조절장치 동작점검	온도조절장치 동작점검	히터팬 동작상태 점검
온도조절장치 동작점검	온도조절장치 동작점검	온도조절장치 동작점검	온도조절장치 동작점검