문서번호	서울숲공원관리사무소-3927
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
김윤수		송복식	05/02 권오국
협조	주무관		허민
	주무관		이충렬

서울숲.응봉공원 어린이놀이터 일제 점검 결과 보고

2014. 05.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲.응봉공원 어린이놀이터 일제 점검 결과 보고

어린이날을 맞이하여 시행한 서울숲,응봉공원 어린이놀이터 내 놀이시설물 일제 안전점검 시행결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ				추진근거

서울숲.응봉공원 어린이놀이터 일제 점검계획 : 서울숲공원관리사무소-3753 (2014.4.29.)

Ⅱ				점검내용

기   간 : 2014.4.29 ~ 4.30

대   상

서울숲공원 : 숲속놀이터 등 6개소

응봉공원 : 응봉공원놀이터 A 등 2개소 내 어린이놀이시설물

점검결과

서울숲공원 ( 적출사항 : 9건, 조치사항 : 9건 )

연번	놀이터 명칭	점 검 자	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
1	숲속놀이터	김윤수, 허민	전망대 상부 안전시설 보완필요	안내판부착 (5.1)
2	무장애놀이터	김윤수, 허민	안내표지판 이탈	안내판 부착 (5.1)	-

3	모래놀이터	김윤수, 허민	- 모래에 이물질 유입되어 있음 음수전 막힘	모래 청소시행 (4.30) 음수전 청소시행(4.30)	-
4	물놀이터	김윤수, 허민	계류에 포장잔재 유입 앉음벽의자 목재 1개 이탈 구름다리 계단데크 나사 빠짐 구름다리 추락방지시설 보완필요	포장잔재 제거(4.30) 목재 보수(4.30) 계단데크 나사설치(4.30) 안전로프 추가설치(5.1)	-
5	승마장옆놀이터	김윤수, 허민	미끄럼틀 안전난간 흔들림 놀이터 안내판 기움	안전난간 고정(4.30) 안내판 바로세움(4.30)	-
6	환경놀이터	김윤수, 허민	이상없음	-	-

응봉놀이터 A 등 2개소 ( 적출사항 : 1건, 조치사항 : 1건 )

연번	놀이터 명칭	점 검 자	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
1	응봉놀이터 A	이충렬, 최인묵	이상없음 -	-
2	응봉놀이터 B	이충렬, 최인묵	시이소가 좌우로 약간 움직임	설치업체 현장확인결과 현재는 기준범위내 움직임으로 조치가 필요없고 향후 재점검 예정임(4.30)	-

Ⅲ				향후계획

어린이날을 포함한 연휴기간(5.3~5.6) 어린이놀이터 내 안전요원 상시배치

어린이놀이터 점담인력 1명 배치하여 시설물 연중 상시점검 실시

6월 중 모래중금속 및 기생충검사 시행

붙 임 : 어린이 놀이터 시설물 현황 1부.  끝.