화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	인승수 건물			전화번호	*************
소 재 지	국회대로54길11	대표자	인승수	주 용 도	근생 및 공동주택
건물구조	양식철근콘크리트조 지상12층/지하4층			소방안전관리자	김 희 팔

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기, 간이소화시설 등 비치됨	소방시설 상시 유지 등 관리 철저 당부
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접 작업시 신고 이행토록 지도함 - 안전조치 실시 후 작업 실시	용접작업의 위험성 설명하고 현장관리 철저 당부
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 소방차 접근에 큰 장애요인은 없음	유사 시 차량 부서위치를 안내 등 소방활동 적극 협조 당부
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	현재 골조공사만 마무리된 상태이며 외장 및 내부공사중 - 현재공정률 70% - 준공: 2018. 2. 28.(예정)	내부 인테리어 작업 시 유증기 화재 및 안전사고 주의 등 예방 철저 당부 및 교육

2. 기본 확인사항

2018. 01. 24.

위  확인자

계 급   지방소방경    성명  김 창 기    (서명)