【화재․구조․구급상황 보고서】

소방본부상황실 ☏ 726-2071, 행정전화 70-2071, 마포소방서상황실 716-0604

수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 마포소방서 종합상황실			보고일시 : 2018. 01. 25. 12:40 작 성 자 : 소방장 황영중 보고책임자 : 소방경 이해영
발 신 지	마포소방서	접수시간		2018. 01. 25. 09:40
제 목	마포구 동교동 164-31 버거킹 주방 화재 (최종)
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 2018. 01. 25.(목) 09:40 ~ 10:05 (완진) - 초진 (09:57) / 완진 (10:05) / 귀서 (12:40) ○ 장 소 : 마포구 홍익로6길 34 (동교동 164-31) ○ 대 상 : 버거킹(1층) 주방 - 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 4/1층 연면적 : 525.95㎡ ○ 원 인 : 조사중 ○ 개 요 : 상기 건축물(1층) 버거킹 매장 주방에서 영업준비중 브로일러(햄버거 패티 가열)에서 화재가 발생하여 환기덕트 및 주변 가연물(전선,환풍기)에 연소확대되어 소방대 도착하여 인명구조 및 완전진압된 화재임. 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 (구조2명, 자력대피3명) ※별첨참조 ○ 재산피해 : 2,500천원 (부동산 1,000천원, 동산 1,500천원) 부동산 : 15 ㎡ 소실 동 산 : 환풍구 및 주방기구 일부 소실 3 동원상황 ○ 인 원 : 100명 (소방70,경찰10,구청16,가스2,한전2) ○ 장 비 : 28대 (지휘차1,펌프7,탱크6,구조3,구급2,경찰4,구청2,가스1,한전1,기타1) 4 재난대응활동 - 09:40 화재접수 및 출동 - 09:44 선착대(서교대) 현장도착 – 인명검색 및 화재진압 실시 - 09:46 마포소방서 현장대응단(지휘차) 현장도착 소방력 집중투입 - 09:46 유관기관 상황전파 - 09:47 1차 안전통제선(fire-line) 설치 - 09:48 홍익지구대 경장 이준석위 7명 현장도착 및 교통통제 - 09:48 마포구조대 4충 요구조자(2명) 옥상으로 구조 - 09:49 버거킹 관계자 전원 자력대피 확인(3명) - 09:57 초진 - 10:05 완진 - 10:10 자력대피자 1명 병원진료 이동 (자차 이용 병원내원/연기흡입) - 귀가확인 - 10:12 마포구청 서교동주민센터 신승관외 5명 현장도착(제빙작업요청) - 10:30 마포구청 재난안전팀 및 토목과 현장도착 염화칼슘 살포 제빙작업 실시 - 10:35 버거킹 직원(자력대피자) 병원이송 (단순연기흡입) - 귀가확인 - 12:25 현장상황종료

인 명 구 조 현 황

연번	성 명	구분	부상정도	이송병원(구급대)	비 고
1	김종열(남,79세)	구조	해당없음	구급차에 현장활동 종료시 까지 보온조치	4층 거주자
2	변순래(여,76세)	구조	해당없음	구급차에 현장활동 종료시 까지 보온조치	4층 거주자
3	황재연(남,40세)	자력대피	단순연기흡입	한강성심병원(신수2)	버거킹 직원
4	김정숙(여,66세)	자력대피	단순연기흡입	한강성심병원(신수2)	버거킹 직원
5	정용훈(남,31세)	자력대피	단순연기흡입	신촌세브란스병원	버거킹 직원 (타차량으로 내원)