좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 23.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	흑석8 재정비촉진지구 조명계획
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	3-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 캐노피 마감재 색상을 고려하여 광원의 색온도를 조정(3,000K 이하)하고, 전체적인 스카이라인이 형성 될 수 있도록 조명설치 위치, 방법(간접조명 등)을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.