좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 23.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	오스템인플란트 중앙연구소 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	3-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -『마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인」에 따른 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 옥상부 조명계획에 대한 사항을 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 보안등 조명은 인접해 있는 도로 및 보도의 영향을 고려하여 적정 배광을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.