좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 23.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	한남동 외인 아파트 주택건설 사업
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	3-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행 진입로의 볼라드등이 설치되는 구간이 어둡지 않도록 균제도를 상향(벽등, 보안등 등 권장)해 주시기 바랍니다. - 야간경관을 고려한 옥상부 장식조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.