좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 23.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	서울양원 공공주택지구 조성공사
신청기관	한국토지주택공사
심의번호	3-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 대소, 중로, 소로 별로 가로등 설치에 따른 휘도·조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 도로 구분별 광원의 색온도, 배치간격, 보행등 설치 여부, 등기구의 형태, 암의 길이, 배열방법 등을 재검토 해 주시기 바랍니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법」상 빛방사허용기준에 따른 빛공해 발생 여부를 검토해 주시기 바랍니다. 끝.