	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	취약지역 부족 소방용수시설 파악 보고(노량진)

1. 재난관리과-758호(2018.2.5.) 『취약지역 부족 소방용수시설 등 긴급 파악 지시』과 관련입니다.

2. 노량진119안전센터 관내 취약대상 부족 소방용수시설 등 보고합니다.

가. 7대 취약대상 : 관할별 쪽방, 소규모 숙박시설, 전통시장, 공사장, 고시원, 요양병원, 노인요양시설

○ 소방용수시설 설치 및 교체(호스릴비상소화장치) 대상 및 비용

계	소화전 신설	비상소화장치 신설 (호스릴)	비상소화장치 교체 (호스릴방식으로 교체)
1개소	1개소	- 개소	-개소

○ 비상소화장치함 디자인 개선 비용(공공디자인팀 디자인 적용시 약 500만원 소요예정)

디자인 개선	단 가	추정예산(천원)
-개소	-개소 × 5,000천원	- 천원

○ 소방차 통행로 노면표시 및 픽토그램 (공공디자인팀 디자인 적용시 약 100만원 소요예정)

노면표시 및 픽토그램	단 가	추정예산(천원)
2개소	2개소 × 1,000천원	2,000 천원

3. 행정사항

○ 세부 부족수량 및 설치대상 등 자료는 자체 보관.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	주홍		1팀장	이춘기		센터장	02/05 허홍진
협조자
시행	노량진119안전센터-561	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187 노량진119안전센터 (노량진동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	wnghd12@seoul.go.kr	/	대시민공개